## 시험명 기준
■ 신뢰성 바우처 메뉴판 (시험명 기준)
※ 신뢰성바우처 홈페이지에 등록된 메뉴판의 단가와 본 표의 단가가 다른 경우, 본 표의 단가로 견적가를 산정 바랍니다.
※ 각 메뉴판에 대한 상세 내용은 "상세" sheet를 참조하시기 바랍니다.
※ 동일 시험(또는 해석)이 여러 메뉴판에 등록된 경우, 지원 목적과 가장 유사한 분류의 메뉴판을 선택 바랍니다.
No. | 시험명 | 단위 | 단가 (VAT별도, 원) | 담당부서 | 담당자 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 메뉴판명
1-1 | 사출성형해석(협의 후 결정) | 시간 | 71000 | 첨단부품장비 | 박보규 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 기계부품,모듈에대한해석및시뮬레이션지원등
1-2 | 사출성형해석(협의 후 결정) | 시간 | 71000 | 첨단부품장비 | 박보규 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 융복합부품의사출성형해석
1-3 | 사출성형해석(협의 후 결정) | 시간 | 71000 | 첨단부품장비 | 박보규 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 해석을통해제품에대한최적설계
1-4 | 사출성형해석(협의 후 결정) | 시간 | 71000 | 첨단부품장비 | 박보규 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 자동차소재,부품의구조해석,재료해석,시뮬레이션지원등
2-1 | 구조해석(협의 후 결정) | 시간 | 88000 | 첨단부품장비 | 조순옥 | 평가기법개발 | 신뢰성평가기법개발 | 신뢰성컨설팅 | 열/구조/전자해석
2-2 | 구조해석(협의 후 결정) | 시간 | 88000 | 첨단부품장비 | 조순옥 | 가상공학시뮬레이션 | 금속세라믹시뮬레이션활용 | 소재·부품·장비분야시뮬레이션해석 | 구조해석
2-3 | 구조해석(협의 후 결정) | 시간 | 88000 | 첨단부품장비 | 조순옥 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 기계부품,모듈에대한해석및시뮬레이션지원등
2-4 | 구조해석(협의 후 결정) | 시간 | 88000 | 첨단부품장비 | 조순옥 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 해석을통해제품에대한최적설계
2-5 | 구조해석(협의 후 결정) | 시간 | 88000 | 첨단부품장비 | 조순옥 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 자동차소재,부품의구조해석,재료해석,시뮬레이션지원등
3 | 로크웰 경도시험 | 건 | 69000 | 첨단부품장비 | 정영철 | 고장분석 | 불량원인분석 | 고장원인분석 | 로크웰경도측정
4 | 브리넬 경도시험 | 건 | 68000 | 첨단부품장비 | 정영철 | 물성성능분석 | 기타물성성능분석 | 기타성능평가 | 경도시험
5 | 금속성분 분석시험 | 건 | 49000 | 첨단부품장비 | 김성용 | 물성성능분석 | 소재시험평가 | 기타이화학분석 | 금속재료의조직분석
6 | 시편준비(가공) | 시간 | 85000 | 첨단부품장비 | 박보규 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 시편준비(특수재료)-공구소재물성평가준비장비
7 | 인장시험 | 건 | 34000 | 첨단부품장비 | 정영철 | 물성성능분석 | 성능평가 | 부품소재원자재성능평가 | 인장강도특성시험
8 | 인장시험(고온) | 건 | 55000 | 첨단부품장비 | 정영철 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 기계적재료물성평가 | 기계적물성(상온 및 고온 인장 등)
9 | 주사전자현미경 | 건 | 134000 | 첨단부품장비 | 신유정 | 고장분석 | 표면구조분석 | 표면결함고장분석 | 주사전자현미경분석
10 | 광량분석시험 | 건 | 104000 | 첨단부품장비 | 신유정 | 물성성능분석 | 광학특성시험 | 광학특성시험 | 광스펙트럼
11 | 압력분포측정 | 장 | 136000 | 첨단부품장비 | 조순옥 | 고장분석 | 불량원인분석 | 고장원인분석 | 고장원인분석
12 | 역설계 | 시간 | 212000 | 첨단부품장비 | 변기석 | 물성성능분석 | 광학특성시험 | 광학특성시험 | 윤곽형상DATA(좌표)-3차원측정기(대형)
13 | 내구시험(협의 후 결정) | 시간 | 297000 | 첨단부품장비 | 신유정 | 신뢰성평가 | 기계내구성평가 | 피로내구특성평가 | 부품강도및내구성시험
14 | 금속표면측정 | 건 | 49000 | 첨단부품장비 | 박보규 | 물성성능분석 | 소재시험평가 | 기기분석시험 | 현미경단면검사
15 | 내마모시험(협의 후 결정) | 시간 | 65000 | 첨단부품장비 | 변기석 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 견뢰도시험평가 | 내마모성시험
16 | 도막측정(시편당) | 개 | 65000 | 첨단부품장비 | 변기석 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 자동차내·외장재신뢰성평가 | 코팅두께
17 | 복합재 시편제작(협의 후 결정) | 시간 | 71000 | 첨단부품장비 | 변기석 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 시제품제작지원 | 공정장비지원-시제품제작지원비
18 | 변위측정(레이저/첨단) | 시간 | 78000 | 첨단부품장비 | 오광원 | 신뢰성평가 | 건설자재및교량받침시험 | 대형건설/특장장비성능평가 | 대형산업제품의고속동작분석및실시간변위분석
19 | 두께측정 | 건 | 32000 | 첨단부품장비 | 변기석 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 두께
20 | 유동 성능 평가 | 시간 | 71000 | 첨단부품장비 | 오광원 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 기타물성/성능평가
21 | 열분포측정 | 시간 | 91000 | 에너지시스템 | 도규회 | 고장분석 | 기타고장분석 | 기타고장분석 | 열화상카메라표면온도측정시험
22 | 다채널 온도측정 | 시간 | 71000 | 에너지시스템 | 도규회 | 신뢰성평가 | 신뢰성 평가 및 인증 | 특수시험 | 온도계수측정
23 | 온습도환경시험(소형) | 일 | 233000 | 에너지시스템 | 도규회 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 항온항습시험
24-1 | 고분자 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 84000 | 에너지시스템 | 도규회 | 가상공학시뮬레이션 | 화학섬유시뮬레이션활용 | 시뮬레이션해석/설계 | 시뮬레이션해석/설계-유동해석
24-2 | 고분자 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 84000 | 에너지시스템 | 도규회 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 기계부품,모듈에대한해석및시뮬레이션지원등
24-3 | 고분자 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 84000 | 에너지시스템 | 도규회 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 해석을통해제품에대한최적설계
24-4 | 고분자 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 84000 | 에너지시스템 | 도규회 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 자동차소재,부품의구조해석,재료해석,시뮬레이션지원등
25 | 기밀성 시험(협의 후 결정) | 시간 | 65000 | 에너지시스템 | 이은하 | 신뢰성평가 | 신뢰성 평가 및 인증 | 특수시험 | 기밀성시험
26 | 변위측정(레이저/에너지) | 시간 | 71000 | 에너지시스템 | 이은하 | 신뢰성평가 | 건설자재및교량받침시험 | 대형건설/특장장비성능평가 | 대형산업제품의고속동작분석및실시간변위분석
27 | 코팅두께 측정 | 시간 | 65000 | 에너지시스템 | 이은하 | 고장분석 | 표면구조분석 | 표면결함고장분석 | 표면조도측정
28 | 표면장력 측정 | 시간 | 72000 | 에너지시스템 | 이호준 | 물성성능분석 | 품목별시험 | 세탁세정화학제품물성·성능평가 | 표면장력
29 | 점성 측정 | 시간 | 66000 | 에너지시스템 | 이호준 | 물성성능분석 | 소재시험평가 | 기타이화학분석 | 점도
30 | 초음파유량 측정 | 시간 | 71000 | 에너지시스템 | 이호준 | 신뢰성평가 | 기타신뢰성평가 | 계량기시험 | 유량내구성시험(연속)
31 | 금형 온도압력 측정 | 시간 | 100000 | 에너지시스템 | 이호준 | 고장분석 | 기타고장분석 | 기타고장분석 | 열화상카메라표면온도측정시험
32-1 | 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 78000 | 에너지시스템 | 이호준 | 평가기법개발 | 신뢰성평가기법개발 | 신뢰성컨설팅 | 열/구조/전자해석
32-2 | 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 78000 | 에너지시스템 | 이호준 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 기계부품,모듈에대한해석및시뮬레이션지원등
32-3 | 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 78000 | 에너지시스템 | 이호준 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 제품에대한유동해석
32-4 | 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 78000 | 에너지시스템 | 이호준 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 해석을통해제품에대한최적설계
32-5 | 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 78000 | 에너지시스템 | 이호준 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 자동차소재,부품의구조해석,재료해석,시뮬레이션지원등
33 | PCB 설계(협의 후 결정) | 시간 | 74000 | 기계로봇 | 김재연 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | PCB설계및펌웨어개발지원
34 | 회로 설계 및 시뮬레이션(협의 후 결정) | 시간 | 70000 | 기계로봇 | 김재연 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | Orcad사용료
35 | 온습도 환경시험(중형) | 일 | 278000 | 기계로봇 | 백운재 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 항온항습시험
36 | 액체필터성능시험 | 건 | 223000 | 스마트제조 | 채효정 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 필터성능평가 | 필터투과율
37 | 나노섬유 시편제조 | 건 | 629000 | 스마트제조 | 채효정 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 섬유공정지원 | 나노방사공정
38 | 장력측정(직물) | 시간 | 66000 | 복합재융합 | 이지훈 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 섬유공정지원 | 편직공정
39 | 장력측정(탄소섬유) | 시간 | 67000 | 복합재융합 | 이지훈 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 섬유공정지원 | 편직공정
40 | 열화상분석 | 시간 | 69000 | 복합재융합 | 이지훈 | 고장분석 | 기타고장분석 | 기타고장분석 | 열화상카메라표면온도측정시험
41 | 온도환경시험(환류오븐) | 일 | 85000 | 복합재융합 | 천진실 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 온도방치/동작시험
42 | 진직도측정(협의 후 결정) | 시간 | 72000 | 복합재융합 | 천진실 | 고장분석 | 불량원인분석 | 고장원인분석 | 3차원표면구조및조도분석(프로파일)
43 | 네트워크 분석(협의 후 결정) | 건 | 53000 | 복합재융합 | 천진실 | 물성성능분석 | 전기적특성및RF성능평가 | 성능평가(전기전자) | 전자파차폐효율시험기→전자파차폐효율시험
44 | 저온 충격강도시험(재료비 별도, 협의 후 결정) | 시간 | 100000 | 복합재융합 | 천진실 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 기계적환경내구성시험 | 충격시험
45 | 가열테스트 | 시간 | 69000 | 복합재융합 | 천진실 | 신뢰성평가 | 기타신뢰성평가 | 계량기시험 | 유도가열
46 | LCR 측정 | 건 | 21000 | 복합재융합 | 천진실 | 신뢰성평가 | 전자파특성시험 | 전기적시험 | L,C,R파라미터시험
47 | 유압열성형 | 일 | 514000 | 복합재융합 | 천진실 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 시제품제작지원 | 공정장비지원-시제품제작지원비
48 | 오토클레이브 | 일 | 900000 | 복합재융합 | 천진실 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 시제품제작지원 | 공정장비지원-시제품제작지원비
49 | 인장시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 복합재융합 | 권혜인 | 물성성능분석 | 성능평가 | 부품소재원자재성능평가 | 인장강도특성시험
50 | 압축시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 복합재융합 | 권혜인 | 물성성능분석 | 품목별시험 | 복합소재시험 | 복합재료압축강도
51 | 전단시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 복합재융합 | 권혜인 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 기계적재료물성평가 | 전단강도
52 | 층간전단시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 복합재융합 | 권혜인 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 기계적재료물성평가 | 전단강도
53 | 굽힘시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 복합재융합 | 권혜인 | 물성성능분석 | 품목별시험 | 복합소재시험 | 복합재료굽힘강도
54 | 마찰시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 복합재융합 | 권혜인 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 기타물성/성능평가
55 | 픽쳐프레임시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 복합재융합 | 권혜인 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 기타물성/성능평가
56 | 행거 내구 시험 | 시간 | 80000 | 복합재융합 | 김환국 | 신뢰성평가 | 자동차시험 | 내연기관구동계특성평가 | 엔진부품및후처리장치내구시험
57 | 고속동작분석 | 시간 | 128000 | 시험분석 | 정해준 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 고속촬영분석-고속카메라
58 | 진동내구시험 | 시간 | 65000 | 시험분석 | 정해준 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 진동시험
59 | 복합진동내구시험 | 시간 | 72000 | 시험분석 | 정해준 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 복합진동시험
60 | 소음측정(무향실) | 시간 | 291000 | 시험분석 | 정해준 | 신뢰성평가 | 안전성평가 | 성능시험 | 소음평가분석
61 | 소음측정 | 시간 | 101000 | 시험분석 | 정해준 | 신뢰성평가 | 안전성평가 | 성능시험 | 소음평가분석
62 | 진동측정 | 시간 | 99000 | 시험분석 | 정해준 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 기계적환경내구성시험 | 건설기계의진동및소음분석
63 | 모달시험(협의 후 결정) | 건 | 433000 | 시험분석 | 정해준 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 기계적환경내구성시험 | 부품진동특성시험(모달테스트)
64 | 회전속도측정 | 시간 | 105000 | 시험분석 | 정해준 | 신뢰성평가 | 자동차시험 | 실차특성평가 | GPS,DAQ,가속도계등의장비활용한데이터수집/평가
65 | 표면조도측정 | 건 | 29000 | 시험분석 | 정해준 | 고장분석 | 표면구조분석 | 표면결함고장분석 | 표면조도측정
66 | 손실계수측정 | 건 | 142000 | 시험분석 | 정해준 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 기계적환경내구성시험 | 부품진동특성시험(모달테스트)
67 | 3차원 음향측정 | 시간 | 245000 | 시험분석 | 정해준 | 신뢰성평가 | 안전성평가 | 성능시험 | 소음평가분석
68 | 흡음률 측정(잔향실) | 건 | 393000 | 시험분석 | 정해준 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 자동차내·외장재신뢰성평가 | 흡음,차음시험
69 | 흡음률 측정(덕트) | 건 | 119000 | 시험분석 | 정해준 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 자동차내·외장재신뢰성평가 | 흡음,차음시험
70 | 투과손실 측정(덕트) | 건 | 119000 | 시험분석 | 정해준 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 자동차내·외장재신뢰성평가 | 흡음,차음시험
71 | 음향물성치시험(QMA) | 건 | 82000 | 시험분석 | 정해준 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 기타물성/성능평가
72 | 공극률 측정 | 건 | 51000 | 시험분석 | 정해준 | 물성성능분석 | 기타물성성능분석 | 물성평가 | 기공률
73 | 공기흐름저항 측정 | 건 | 95000 | 시험분석 | 정해준 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 공기투과도
74-1 | 음향재료 성능예측(협의 후 결정) | 시간 | 80000 | 시험분석 | 정해준 | 가상공학시뮬레이션 | 화학섬유시뮬레이션활용 | 시뮬레이션해석/설계 | 시뮬레이션해석/설계-섬유적층모델생성
74-2 | 음향재료 성능예측(협의 후 결정) | 시간 | 80000 | 시험분석 | 정해준 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 해석을통해제품에대한최적설계
75 | 여수도 측정 | 시간 | 68000 | 바이오융합 | 금아람 | 물성성능분석 | 성능평가 | 배수성능평가 | 수직투수성능
76 | 비중측정 시험 | 시간 | 21000 | 바이오융합 | 전경수 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 비중
77 | 초미립 분쇄 | 시간 | 74000 | 바이오융합 | 전경수 | 소재및공정테스트베드 | 금속세라믹테스트베드 | 금속소재파분쇄공정지원 | 건식분쇄분급
78 | 점도 측정 | 시간 | 67000 | 바이오융합 | 전경수 | 물성성능분석 | 소재시험평가 | 기타이화학분석 | 점도
79 | 공정 개선 및 생산 지원 | 시간 | 296000 | 바이오융합 | 이민지 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 신제품개발지원 | 공정장비지원-신제품개발지원
80 | 성능 개선 및 생산 지원 | 시간 | 110000 | 바이오융합 | 이민지 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 신제품개발지원 | 공정장비지원-신제품개발지원

## 상세
▣ 신뢰성기반활용지원사업 메뉴판 (2023년, 한국섬유기계융합연구원)
번호 | 대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 메뉴판명 (메뉴 코드) | 단위 | 금액 (VAT 별도) | 내용
1 | 1 | 신뢰성평가 | 101 | 건설자재및교량받침시험 | 대형산업제품의고속동작분석및실시간변위분석(1010207) | 시간 | 78000 | ㅇ 고속, 고정도 변위 측정 ㅇ 주요 사양 - 기준거리 : 150mm - 측정범위 : ±40mm - 직선성 : ±0.05% of F.S. - 분해능 : 0.5㎛ - 샘플링주기 : 20,50,100,200,500,1000㎛ ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
2 | 1 | 신뢰성평가 | 105 | 전자파특성시험 | L,C,R파라미터시험(1050115) | 건 | 21000 | ㅇ 전기, 전자제품 구성 부품의 기초 물리적 성능 평가 - 카운트 분해능 : 20,000 - 정확도 : 0.2% - 테스트 주파수 : 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
3 | 1 | 신뢰성평가 | 106 | 기계내구성평가 | 부품강도및내구성시험(1060508) | 시간 | 297000 | ㅇ 자동차부품을 비롯한 각종 제품에 대한 가속내구 시험, 설계검증을 위한 실증 시험 및 사용 환경 조건에서의 파손, 변형 및 수명 검증 - 1축~3축의 시험조건 부여 가능 - Base Plate : 3m X 4m - Actuator (25kN) : 2set / Rated stroke 250mm - Actuator (100kN) : 1set / Rated stroke 250mm - Hydraulic Power Supply : 400V/50Hz ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
4 | 1 | 신뢰성평가 | 107 | 품목별패키지시험 | 코팅두께(1070254) | 개 | 65000 | ㅇ 표면 위 코팅 도막 두께 측정 ㅇ 주요 사양 - 모델명 : PosiTector 200B1 STD - 측정 범위 : (13 ~ 1000)㎛ - Accuracy : ±(2㎛ + 3% of reading) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
5 | 1 | 신뢰성평가 | 107 | 품목별패키지시험 | 흡음,차음시험(1070257) | 건 | 393000 | ㅇ 간이잔향실을 이용한 소재 흡음률 평가 (393,000원/시료) - 시료 크기(m) : 1.0 X 1.2 (권장), 1.0 X 1.0, 0.84 X 0.84 ㅇ 음향덕트를 이용한 소재 흡음률 측정 (119,000원/시료) - 저주파 시편(mm) : 직경 100 - 고주파 시편(mm) : 직경 29 ㅇ 음향덕트를 이용한 소재 투과손실 측정 (119,000원/시료) - 저주파 시편(mm) : 직경 108 - 고주파 시편(mm) : 직경 36 ※ 대상품 등에 따라 금액 협의 필요
6 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 진동시험(1090163) | 시간 | 65000 | ㅇ 구조물의 진동 내구 및 동적 특성 평가 ㅇ 주요 사양 - Rated peak force(N) : Sine/Random/Shock : 1000/650/1300 - Frequency range : 2 ~ 7000Hz - Max. rate travel : 25.4mm - Max. acceleration(g) : Sine/Random/Shock : 73/47/95 - Max. test load : 25kg ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
7 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 필터투과율(1091012) | 건 | 223000 | ㅇ 반도체 필터 차압 및 여과효율 평가 (액체필터성능시험) ㅇ 주요 사양 - 가로 × 세로 × 높이 = 1,750mm × 500mm × 1,170mm ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
8 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 항온항습시험(1090167) | 일 | 278000 | ㅇ (중형) 항온항습조건의 환경 시험 (278,000원/일) - 제어 온도 : (-40~95)℃ - 제어 습도 : (30~95)%R.H. - 챔버 내측 사이즈 (WXDXH, mm) : 1100 X 1000 X 1000 ㅇ (소형) 항온항습조건의 환경 시험 또는 건조율 평가 (233,000원/일) - 제어 온도 : (-40~150)℃ - 제어 습도 : (30~98)%R.H. - 챔버 내측 사이즈(mm) : 400 X 350 X 500 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
9 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 부품진동특성시험(모달테스트)(1091517) | 건 | 433000 | ㅇ (임팩트해머) 모드 분석(공진점, 손실계수, 모드형상) 등 구조물의 동적 특성 평가 (433,000원/건) - 대형 : B&K 8210 - 중형 : ENDEVCO 2304 - 소형 : PCB 086D05, DYTRAN 5850B - 초소형 : PCB 086E80 ㅇ (가진기) 제진강판 등의 손실계수 측정 (142,000원/시료) - 관련 규격 : KS D 0076 (중앙지지 정상 여진법) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
10 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 건설기계의진동및소음분석(1091506) | 시간 | 99000 | ㅇ 대상 부품, 장비 등의 진동 측정 ㅇ 특이 사항 - 다수의 진동측정센서 및 DAQ 장비 보유 - 분석 범위, 시험 조건, 시험 장소 등 사전 협의 필수 - 협의 후, 소음, 회전속도 등 동시 측정 가능 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
11 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 충격시험(1091522) | 시간 | 100000 | ㅇ 저온 아이조드-샤르피 충격시험 ㅇ 상온~저온의 내충격성 평가 ㅇ 주요 사양 - 시험기 용량 : 1~50Joules - 시험정확도 : ±0.03% 이내 - 낙하높이 : 0.61m 이상 - 환경범위 : 상온 ~ -60℃ ㅇ 시험 가능 규격 - Izod: ASTM D256, ISO 180 - Charpy: ISO 179, ASTM D6110 - Un-notched Cantilever Beam Impact: ASTM D4812 - Chip Impact: ASTM D4508 - Adhesive Bond Impact: ASTM D950 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의
12 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 복합진동시험(1090134) | 시간 | 72000 | ㅇ 항온항습 조건에서 구조물의 진동 내구 및 동적 특성 평가 ㅇ 주요 사양 - Rated peak force(N) : Sine/Random/Shock : 1000/650/1300 - Frequency range : 2 ~ 7000Hz - Max. rate travel : 25.4mm - Max. acceleration(g) : Sine/Random/Shock : 73/47/95 - Max. test load : 25kg - 온도제어범위 : -50℃~+150℃ - 습도제어범위 : 25%RH~96%RH - 챔버내부공간(mm) : 600×600×600 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
13 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 온도방치/동작시험(1090152) | 일 | 85000 | ㅇ 항온조건의 환경 시험 ㅇ 재료의 건조 염화에 요구되는 가열 시험, 복합재료 및 소재의 열소화 시험 가능 ㅇ 주요 사양 - 내부 팬에 의한 대류순환식 건조 - 제어 온도 : (R.T.~250)℃ - 챔버 내측 사이즈(W X D X H, mm) : 550 X 460 X 600 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
14 | 1 | 신뢰성평가 | 112 | 신뢰성 평가 및 인증 | 온도계수측정(1121429) | 시간 | 71000 | ㅇ Temperature and Fluid pressure Measurement - 열전대 및 압력 프로브 등을 이용하여 측정 위치의 온도, 압력 등 실시간 측정 및 데이터 수집 - 측정 대상 : 건조기, 공기순환 덕트 등 ㅇ 주요 사양 - 채널 수 : 20CH - 온도 측정 범위 : (J-type) -100~760℃, 분해능 0.02℃ (K-type) -100~1372℃, 분해능 0.02℃ (T-type) -100~400℃, 분해능 0.02℃ ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
15 | 1 | 신뢰성평가 | 112 | 신뢰성 평가 및 인증 | 보고서발급/작성(1120512) | 건 | 700000 | ㅇ 서비스에 따라 차등 적용되니, 담당자와 협의 바랍니다. (300,000원 ~ 1,000,000원)
16 | 1 | 신뢰성평가 | 112 | 신뢰성 평가 및 인증 | 기밀성시험(1121413) | 시간 | 65000 | ㅇ 버터플라이 밸브, 압력안전밸브, 볼밸브 등의 기밀 테스트 ㅇ 볼밸브, 버터플라이밸브 작동 수명시험 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
17 | 1 | 신뢰성평가 | 113 | 안전성평가 | 소음평가분석(1130106) | 시간 | 291000 | ㅇ 완전무향실에서 소음분석 (291,000원/시간) - 유효크기(W X L X H, m) : 6 X 6 X 5.75 - 하한주파수 : 100㎐ 이하, 암소음 : 20㏈ 이하 - 진동특성 : 고유진동수 4㎐ 이하 ㅇ 대상 음원의 소음 측정 (101,000원/시간) - 시험 조건 등 사전 협의 필수 - 진동 등 동시 측정 가능 ㅇ 소음원 음장 가시화 (245,000원/시간) - 배열 구조 : 60개의 마이크로폰(~ 6 kHz) ※ 시험체 등에 따라 금액 협의
18 | 1 | 신뢰성평가 | 114 | 자동차시험 | 엔진부품및후처리장치내구시험(1140110) | 시간 | 80000 | ㅇ 차량용 행거의 피로내구시험 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
19 | 1 | 신뢰성평가 | 114 | 자동차시험 | GPS,DAQ,가속도계등의장비활용한데이터수집/평가(1140208) | 시간 | 105000 | ㅇ 회전체의 회전속도 측정 ㅇ 활용 사례 - 차량 엔진의 회전 속도, 섬유기계 등의 휠 회전 속도 등 측정 ㅇ 주요 사양 - RPM Range : 0 ? 300,000 - Operating Rang : .5 cm ~ 70 cm ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
20 | 1 | 신뢰성평가 | 115 | 기타신뢰성평가 | 유량내구성시험(연속)(1150305) | 시간 | 71000 | ㅇ 배관을 절단하지 않고, 외벽에 초음파 센서를 부착하여 유속 및 유량 계측 (Ultrasonic flometer) ㅇ 주요 특징 - DB를 이용하므로 관종에 구애를 받지 않고 유량계측 가능 - 배관의 두께 측정 가능 - 변화하는 유체의 성질(온도, 점도)을 실시간 음속변화로 감지 추적기능 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
21 | 1 | 신뢰성평가 | 115 | 기타신뢰성평가 | 유도가열(1150304) | 시간 | 69000 | ㅇ 자성체 및 유전체로 구성된 소재의 유도가열 성능 평가 및 시험 - 유도코일 형상, 크기에 따른 주파수 자동 설정 기능 - 유도코일을 중심으로 한 고주파 전자기장 형성 ㅇ 주요 사양 - Input: 370~440 V, 50/60 Hz, 3 Phase - Output: ~10 kW, 150~400 kHz - RF Rise Time: 5 msec 미만 - Turn Time: 5 msec 미만 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
22 | 2 | 고장분석 | 201 | 불량원인분석 | 3차원표면구조및조도분석(프로파일)(2010201) | 시간 | 72000 | ㅇ 대상체의 진직도, 표면 조도, 굴곡률 분석 및 측정 ㅇ 주요 사양 - 기준거리 380 mm (Z 축) - 측정범위: Z 축: 95 ~ 220 mm X 축: 163 ~ 320 mm - 프로파일 데이터 수: 3200 Pt ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
23 | 2 | 고장분석 | 201 | 불량원인분석 | 고장원인분석(2010209) | 장 | 136000 | ㅇ 압력측정필름으로 측정된 압력을 수치화 ㅇ (기본)스캔사이즈 : 297mm x 219mm ㅇ 해상도 : 0.125(200dpi) ㅇ 활용사례 : 캘린더 롤, 실린더 헤드 가스켓, 금형, 고무롤, 연료전지 스택, 롤 와인딩, 롤 프레스, 프린트 스퀴즈, 족저압, 치과교정 등 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
24 | 2 | 고장분석 | 201 | 불량원인분석 | 로크웰경도측정(2010210) | 건 | 69000 | ㅇ 열처리, 합금강, 공구강, 금형강 등 연질 및 경질재료에 대한 경도 측정 ㅇ 주요 사양 - 초기하중 : 3, 10kgf - 시험하중 : 15, 30, 45, 60, 100, 150 kgf ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
25 | 2 | 고장분석 | 202 | 표면구조분석 | 주사전자현미경분석(2020117) | 건 | 134000 | ㅇ 섬유 복합재 및 금속 부품 재료 등의 내부 결정 구조 및 파단 형상 등 정밀 측정 ㅇ 주요 사양 - 직접 배율 : ×10~100,000 (128mm×96mm) - 디스플레이 배율 : ×24~202,168 (280mm×210mm) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
26 | 2 | 고장분석 | 202 | 표면구조분석 | 표면조도측정(2020123) | 시간 | 65000 | ㅇ 코팅 두께, 조도 측정 (65,000원/시간) - 코팅간 코팅액의 도포 두께,노즐간 중첩 코팅 두께 분석 - 분해능 : 0.01㎛ - 측정 가능 길이 : 5mm - 측정범위 : ± 80㎛ - 측정방법 : ISO 11562 ㅇ 대상체의 표면조도 측정 (29,000원/시료) - 측정범위 : 17.5mm - 측정속도 : 0.25, 0.5, 0.75 mm/s (복귀 : 1mm/s) - 검출기 : 360㎛ (-200㎛ ~ +160㎛) - 측정압 : 0.75mN ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의
27 | 2 | 고장분석 | 203 | 기타고장분석 | 열화상카메라표면온도측정시험(2030104) | 시간 | 100000 | ㅇ 열분포측정 (91,000원/시간) - 비접촉 측정 및 컬러 표시 - 측정파장 : 8~14㎛, -40~2000℃ - 프레임 : 1/60초 ㅇ 열화상분석 (69,000원/시간) - 온도 분포 측정 - picture-in-picture : 디지털, 열화상이미지 - 측정범위 : (-20~1200) ± 2℃ - 민감도 : 30℃ ~ 0.03℃ ㅇ 금형 온도압력 측정 (100,000원/시간) - 사출 압력, 온도 계측 - 2*4ch pressure, 1*4 Voltage ※ 대상품, 조건에 따라 금액 협의
28 | 3 | 평가기법개발 | 302 | 신뢰성평가기법개발 | 열/구조/전자해석(3020104) | 시간 | 88000 | ㅇ 평가기법개발을 위한 열/구조/전자해석 등 - 구조해석 : 88,000원/시간 - 열(유동)해석 : 78,000원/시간 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
29 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 내마모성시험(4020102) | 시간 | 65000 | ㅇ 코팅 시제품 등의 내마모 시험을 위한 내마모 시험기 - 시제품의 표면 코팅의 마모 성능 평가 - 코팅 시제품의 신뢰도 향상 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
30 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 전단강도(4020209) | 건 | 55000 | ㅇ 만능재료시험기를 이용한 시료의 전단시험, 층간전단시험 ㅇ 주요 사양 - Capacity : 5,000kgf ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
31 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 기계적물성(상온 및 고온 인장 등)(4020213) | 건 | 55000 | ㅇ 고온 환경조건을 반영한 대상체의 인장강도 측정 ㅇ 주요 사양 - Capacity : 100kN (10,000kg, 22,500lb) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
32 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 공기투과도(4020307) | 건 | 95000 | ㅇ 흡차음 소재의 공기흐름저항계수(airflow resistivity) 측정 ㅇ 참조 규격 : ASTM C 522 and ISO 9053 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
33 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 기타물성/성능평가(4020308) | 건 | 82000 | ㅇ 만능재료시험기 이용 섬유소재의 마찰시험 (55,000/건) - Capacity : 200kgf ㅇ 시료의 픽쳐프레임시험 (55,000/건) - Capacity : 200kgf ㅇ 유체 시스템의 주요 성능 측정 (71,000원/시간) - 유량, 온도, 압력 등 동시 측정 ㅇ 소음 제어용 다공성 탄성 재료 음향 물성(QMA) 측정 (82,000/건) - Young&#39;s modulus - Poisson&#39;s ratio - Damping loss factor ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
34 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 두께(4020313) | 건 | 32000 | ㅇ 대상체의 두께 측정 ㅇ 주요 사양 - 0.01mm 단위 측정 - 최대 10mm 두께 측정 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
35 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 비중(4020323) | 시간 | 21000 | ㅇ 원료 품질 확인 및 유동성 예측을 위한 밀도 분석기 ㅇ 주요 사양 - GX-200 - Capacity : 0.001~210g - 고체시료 전용 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
36 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 시편준비(특수재료)-공구소재물성평가준비장비(4020328) | 시간 | 85000 | ㅇ 각 종 시험을 위한 시편 준비 ㅇ 주요 가공 - 시편 절단 - 시편 연마용 오토헤드 제작 - Mounting Press(NA-MA2031) - 다이아몬드 정밀 절단기 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
37 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 고속촬영분석-고속카메라(4020305) | 시간 | 128000 | ㅇ 고속 운전 중인 부품, 장비의 동작 분석 ㅇ 주요 사양 - 정밀도 : 1365 frame/sec ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
38 | 4 | 물성성능분석 | 403 | 광학특성시험 | 광스펙트럼(4030108) | 건 | 104000 | ㅇ UV Lamp 종류별 UVA, UVB, UVV, UVC 4가지 영역에서의 광량과 강도(intensity) 변화 측정 ㅇ 주요 사양 (Peak intensity(mW/cm2) 기준) 1) High(Display) : UVA, UVB, UVV 100mWatts/cm2~10Watts/cm2, UVC 10mWatts/cm2~1Watts/cm2 2) Mid(Profiler) : UVA, UVB, UVV 10mWatts/cm2~1Watts/cm2, UVC 1mWatts/cm2~100Watts/cm2 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
39 | 4 | 물성성능분석 | 403 | 광학특성시험 | 윤곽형상DATA(좌표)-3차원측정기(대형)(4030118) | 시간 | 212000 | ㅇ 대상체의 역설계 및 3차원 형상 측정 ㅇ 주요 사양 - 2 Digital high resolution CCD camera(1280 x 1024 pixels, 12bit) - 1 Projection unit - 1280 x 1024 CCD camera control and 1,300,000 points data control - Two live video images on the screen ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
40 | 4 | 물성성능분석 | 405 | 전기적특성및RF성능평가 | 전자파차폐효율시험기→전자파차폐효율시험(4050104) | 건 | 53000 | ㅇ 소재 및 부품의 전자기파 차폐 및 변형 특성 평가 - 고분자, 금속, 복합재료등 소재 및 부품의 전자기파 특성평가 - 소재 구성·조성 변화에 따른 전자기파 특성 평가 연구용 ㅇ 주요 사양 1. 주파수 범위 : 100kHz ~ 26.5GHz 2. 동적 범위 - 100kHz ~ 50MHz : 95 ~ 137 dB - 50MHz ~ 9GHz : 138 ~ 140 dB - 9GHz ~ 20GHz : 132 ~ 137 dB - 20GHz ~ 26GHz : 127 ~ 130 dB ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의
41 | 4 | 물성성능분석 | 406 | 성능평가 | 인장강도특성시험(4060205) | 건 | 55000 | ㅇ 시료의 인장강도 측정 - Capacity : 최대 20,000kgf - Capacity : 100kN (10,000kg, 22,500lb) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
42 | 4 | 물성성능분석 | 406 | 성능평가 | 수직투수성능(4060102) | 시간 | 68000 | ㅇ 캐나다 표준 여수도(mL)로 표현되는 펄프 현탁액의 여수도를 측정하기 위한 장비로 모든 펄프 종류의 액상 현탁액에 대해 적용 가능 ㅇ 관련 규격 : TAPPI T227om ㅇ 주요 사양 - 센서를 이용해 CSF 값이 자동으로 터치 스크린에 표시됨 - 자동 온도 보정 기능 - 시료 : 절건 3g - 농도 : 0.3% ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
43 | 4 | 물성성능분석 | 407 | 소재시험평가 | 금속재료의조직분석(4070105) | 건 | 49000 | ㅇ 금속시료에 포함되어 있는 원소들의 정성, 정량 분석 ㅇ 주요 사양 - 초점거리 : 500mm - Grating Groove 조밀도 : 3600 - 분산능 : 1st order 0.52nm/mm 이상 - 분석파장범위 : 120-180mm 이상 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
44 | 4 | 물성성능분석 | 407 | 소재시험평가 | 점도(4070115) | 시간 | 67000 | ㅇ 용액의 점도 측정 ㅇ 주요 활용 예시 - 고분자의 용액 점도 특성을 파악하여 최적의 혈장분리용 나노섬유를 제조 - 고분자 액체의 유변학적 성질 도출에 사용 - 시료에 동적 및 정상상태를 가하고 전단 응력에 시료가 저항하는전달 토크를 측정 ㅇ 주요 사양 - Speed : 0.01~200RPM - Temperature : -100~300˚C - Gross Weight : 10.5 kg ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
45 | 4 | 물성성능분석 | 407 | 소재시험평가 | 현미경단면검사(4070231) | 건 | 49000 | ㅇ 부품 또는 소재의 표면조직 및 내구시험 후 대상물의 파단면 분석 ㅇ 주요 사양 - 제조사 : Nikon, 모델명 : Microscope MA100 - 접안렌즈 : C0W10XB Eyepiece x10 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
46 | 4 | 물성성능분석 | 409 | 품목별시험 | 복합재료굽힘강도(4090608) | 건 | 55000 | ㅇ 만능재료시험기를 이용한 시료의 굽힘시험 ㅇ 주요 사양 - Capacity : 5,000kgf ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
47 | 4 | 물성성능분석 | 409 | 품목별시험 | 복합재료압축강도(4090609) | 건 | 55000 | ㅇ 만능재료시험기를 이용한 시료의 압축시험 ㅇ 주요 사양 - Capacity : 20,000kgf ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
48 | 4 | 물성성능분석 | 409 | 품목별시험 | 표면장력(4090811) | 시간 | 72000 | ㅇ 접촉각, 젖음성, 표면장력 등과 같은 물리상태량 계측 - Optical 방법을 이용한 drop의 시간변화 상태량 산출 ㅇ 주요 특징 - 액적의 형상은 액체의 표면장력의 함수로 주위매질과 액적사이의 중력과 밀도에 영향을 받는 액적의 크기를 광학적 영상처리장치를 통하여 접촉각을 측정 - Young-Laplace 방정식을 이용한 drop shape을 해석 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
49 | 4 | 물성성능분석 | 411 | 기타물성성능분석 | 경도시험(4110207) | 건 | 68000 | ㅇ 주강, 특수강 등 금속소재와 비철금속, 합금소재, 플라스틱, 합성수지 등에 대한 경도 측정 ㅇ 주요 사양 - 경도값 분해능 :0.1 unit if HB &lt; 100 else1.0 unit - 시험하중 : 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000 kgf ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
50 | 4 | 물성성능분석 | 411 | 기타물성성능분석 | 기공률(4110405) | 건 | 51000 | ㅇ 흡차음 소재의 공극률(Porosity), 밀도 측정 ㅇ 주요 사양 - 시편 크기 : 권장 직경 100 mm, 최대 두께 120 mm ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
51 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 601 | 금속세라믹시뮬레이션활용 | 구조해석(6010101) | 시간 | 88000 | ㅇ 선형 및 비선형 구조해석(대변형 및 비선형 접촉 포함) ㅇ 정적 및 과도 열 전달 해석(열-구조 연성해석 포함) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
52 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 602 | 화학섬유시뮬레이션활용 | 시뮬레이션해석/설계-섬유적층모델생성(6020218) | 시간 | 80000 | ㅇ 음향재료의 물성치 규명 및 음향특성 예측 - ESI사의 Foam-X, NOVA 등을 이용한 흡차음재의 흡음률 등 성능 예측 - 음향물성 등의 사전 정보 필요 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
53 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 602 | 화학섬유시뮬레이션활용 | 시뮬레이션해석/설계-유동해석(6020224) | 시간 | 84000 | ㅇ 고분자 성형품의 압출, 중공 성형 해석 ㅇ 주요 사양 - 점탄성 및 고점성 열유체 해석 - 고분자 및 고무 가공, 음식물, 유리 등 non-Newtonian 유체해석 ㅇ 적용 분야 - 압출기 내부 고분자 유동특성 분석 - T-die, Slot-die 등 내부 고분자 유동특성 분석 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
54 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | Orcad사용료(6030104) | 시간 | 70000 | ㅇ 전자 제어 보드 회로 설계 및 시뮬레이션 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
55 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | PCB설계및펌웨어개발지원(6030105) | 시간 | 74000 | ㅇ 제어보드 제작을 위한 PCB 레이아웃 설계 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
56 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 기계부품,모듈에대한해석및시뮬레이션지원등(6030108) | 시간 | 88000 | ㅇ 기계부품, 모듈에 대한 해석 및 시뮬레이션 지원 - 고분자 유동해석 : 84,000원/시간 - 구조해석 : 88,000원/시간 - 사출성형해석 : 71,000원/시간 - 유동해석 : 78,000원/시간 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
57 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 융복합부품의사출성형해석(6030116) | 시간 | 71000 | ㅇ 제품의 성형시 필요한 성형 조건 및 불량 분석 ㅇ 제품의 사출 성형, 압축성형 등에 대한 성형성 분석 ㅇ 성형시 발생가능한 불량 위치 및 크기 분석 ㅇ 복합재 성형시 섬유 배향 특성 분석 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
58 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 제품에대한유동해석(6030129) | 시간 | 78000 | ㅇ Ansys FLUENT 범용 CFD 소프트웨어 ㅇ 조선, 중공업, 해양플랜트, 반도체, 항공우주, 발전/환경, 화공플랜트, 철강, 자동차 등 다양한 산업분야의 열유동 시뮬레이션 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
59 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 해석을통해제품에대한최적설계(6030132) | 시간 | 88000 | ㅇ 최적 설계를 위한 해석 및 시뮬레이션 지원 - 고분자 유동해석 : 84,000원/시간 - 구조해석 : 88,000원/시간 - 사출성형해석 : 71,000원/시간 - 유동해석 : 78,000원/시간 - 음향재료 성능예측 : 80,000원/시간 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
60 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 자동차소재,부품의구조해석,재료해석,시뮬레이션지원등(6030122) | 시간 | 88000 | ㅇ 자동차소재, 부품의 해석 및 시뮬레이션 지원 - 고분자 유동해석 : 84,000원/시간 - 구조해석 : 88,000원/시간 - 사출성형해석 : 71,000원/시간 - 유동해석 : 78,000원/시간 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
61 | 7 | 소재및공정테스트베드 | 701 | 금속세라믹테스트베드 | 건식분쇄분급(7010501) | 시간 | 74000 | ㅇ Colloid Mill 타입 초미립 분쇄장비 ㅇ 주요 사양 - 길이 : 500mm - 폭 : 300mm - 높이 : 1000mm - 중량 : 40kg - 동력 : 380v - 용량 : max. 5L - Speed : max. 7000rpm ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
62 | 7 | 소재및공정테스트베드 | 702 | 화학섬유테스트베드 | 나노방사공정(7020808) | 건 | 629000 | ㅇ 고분자 소재(대표적 PVDF, PLA) 나노(300nm이하)구조 시편제조 ㅇ 주요 사양 - 단일 노즐 및 멀티노즐 - 이송용 직교로봇 2축 - 40kV, 3mA(전원공급) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
63 | 7 | 소재및공정테스트베드 | 702 | 화학섬유테스트베드 | 편직공정(7020816) | 시간 | 67000 | ㅇ (장비 1) Sheet, Web, Paper, Plastic, Cloth, Foil 등의 텐션 측정 (66,000원/시간) - 측정범위 : 10kg ~ 400kg - 측정폭 : 50/100/230/300mm - 접촉각 : 3도 or 6도 ㅇ (장비 2) 탄소섬유를 비롯한 직물의 장력 측정 (67,000원/시간) - Measuring ranges : From 0 ~ 10 daN to 0 ~ 500 daN available - Measuring widths : 7 versions from 0 ~ 50 mm to 0 ~ 400 mm available ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
64 | 7 | 소재및공정테스트베드 | 702 | 화학섬유테스트베드 | 공정장비지원-시제품제작지원비(7020901) | 일 | 900000 | ㅇ 복합재 시편 제작 (71,000원/시간) - 최대 하중 100ton - 최대 온도 400도 ㅇ 유압열성형 (514,000원/일) - 최대압력 : 50,000kg - 테이블 크기 : 680 mm x 680 mm - 작동거리 : 500 mm - 제어 온도 : 320℃, PID 방식 온도제어 ㅇ 오토클레이브 (900,000원/일) - 최대압력: 3 bar - 테이블 크기 : 600 mm x 600 mm - 제어 온도 : 320℃, PID 방식 온도제어 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
65 | 7 | 소재및공정테스트베드 | 702 | 화학섬유테스트베드 | 공정장비지원-신제품개발지원(7021001) | 시간 | 296000 | ㅇ 공정 개선 및 생산 지원 (296,000원/시간) - 바이오매스 소재로부터 추출 된 셀룰로오스 섬유 분쇄 - 섬유고해기 (Disk 직경300 mm) - 고압균질기 (40HP 유압유닛) - 습식 콜로이드밀 (직경 350±50mm) ㅇ 성능 개선 및 생산 지원 (110,000원/시간) - 셀룰로오스 나노섬유, 유기물, 고분자 등 물성 분석 - 적외선 분광기 (스펙트럼 : 350 ~ 8000 cm^-1) - 섬유 이미지 분석기 (분해능 : &lt; 0.5㎛)

## 요약
▣ 신뢰성기반활용지원사업 메뉴판 (2023년, 한국섬유기계융합연구원)
번호 | 대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 메뉴판명(메뉴코드) | 단위 | 금액 (VAT 별도)
1 | 1 | 신뢰성평가 | 101 | 건설자재및교량받침시험 | 대형산업제품의고속동작분석및실시간변위분석(1010207) | 시간 | 78000
2 | 1 | 신뢰성평가 | 105 | 전자파특성시험 | L,C,R파라미터시험(1050115) | 건 | 21000
3 | 1 | 신뢰성평가 | 106 | 기계내구성평가 | 부품강도및내구성시험(1060508) | 시간 | 297000
4 | 1 | 신뢰성평가 | 107 | 품목별패키지시험 | 코팅두께(1070254) | 개 | 65000
5 | 1 | 신뢰성평가 | 107 | 품목별패키지시험 | 흡음,차음시험(1070257) | 건 | 393000
6 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 진동시험(1090163) | 시간 | 65000
7 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 필터투과율(1091012) | 건 | 223000
8 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 항온항습시험(1090167) | 일 | 278000
9 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 부품진동특성시험(모달테스트)(1091517) | 건 | 433000
10 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 건설기계의진동및소음분석(1091506) | 시간 | 99000
11 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 충격시험(1091522) | 시간 | 100000
12 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 복합진동시험(1090134) | 시간 | 72000
13 | 1 | 신뢰성평가 | 109 | 환경시험 | 온도방치/동작시험(1090152) | 일 | 85000
14 | 1 | 신뢰성평가 | 112 | 신뢰성 평가 및 인증 | 온도계수측정(1121429) | 시간 | 71000
15 | 1 | 신뢰성평가 | 112 | 신뢰성 평가 및 인증 | 보고서발급/작성(1120512) | 건 | 700000
16 | 1 | 신뢰성평가 | 112 | 신뢰성 평가 및 인증 | 기밀성시험(1121413) | 시간 | 65000
17 | 1 | 신뢰성평가 | 113 | 안전성평가 | 소음평가분석(1130106) | 시간 | 291000
18 | 1 | 신뢰성평가 | 114 | 자동차시험 | 엔진부품및후처리장치내구시험(1140110) | 시간 | 80000
19 | 1 | 신뢰성평가 | 114 | 자동차시험 | GPS,DAQ,가속도계등의장비활용한데이터수집/평가(1140208) | 시간 | 105000
20 | 1 | 신뢰성평가 | 115 | 기타신뢰성평가 | 유량내구성시험(연속)(1150305) | 시간 | 71000
21 | 1 | 신뢰성평가 | 115 | 기타신뢰성평가 | 유도가열(1150304) | 시간 | 69000
22 | 2 | 고장분석 | 201 | 불량원인분석 | 3차원표면구조및조도분석(프로파일)(2010201) | 시간 | 72000
23 | 2 | 고장분석 | 201 | 불량원인분석 | 고장원인분석(2010209) | 장 | 136000
24 | 2 | 고장분석 | 201 | 불량원인분석 | 로크웰경도측정(2010210) | 건 | 69000
25 | 2 | 고장분석 | 202 | 표면구조분석 | 주사전자현미경분석(2020117) | 건 | 134000
26 | 2 | 고장분석 | 202 | 표면구조분석 | 표면조도측정(2020123) | 시간 | 65000
27 | 2 | 고장분석 | 203 | 기타고장분석 | 열화상카메라표면온도측정시험(2030104) | 시간 | 100000
28 | 3 | 평가기법개발 | 302 | 신뢰성평가기법개발 | 열/구조/전자해석(3020104) | 시간 | 88000
29 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 내마모성시험(4020102) | 시간 | 65000
30 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 전단강도(4020209) | 건 | 55000
31 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 기계적물성(상온 및 고온 인장 등)(4020213) | 건 | 55000
32 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 공기투과도(4020307) | 건 | 95000
33 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 기타물성/성능평가(4020308) | 건 | 82000
34 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 두께(4020313) | 건 | 32000
35 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 비중(4020323) | 시간 | 21000
36 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 시편준비(특수재료)-공구소재물성평가준비장비(4020328) | 시간 | 85000
37 | 4 | 물성성능분석 | 402 | 물리특성시험 | 고속촬영분석-고속카메라(4020305) | 시간 | 128000
38 | 4 | 물성성능분석 | 403 | 광학특성시험 | 광스펙트럼(4030108) | 건 | 104000
39 | 4 | 물성성능분석 | 403 | 광학특성시험 | 윤곽형상DATA(좌표)-3차원측정기(대형)(4030118) | 시간 | 212000
40 | 4 | 물성성능분석 | 405 | 전기적특성및RF성능평가 | 전자파차폐효율시험기→전자파차폐효율시험(4050104) | 건 | 53000
41 | 4 | 물성성능분석 | 406 | 성능평가 | 인장강도특성시험(4060205) | 건 | 55000
42 | 4 | 물성성능분석 | 406 | 성능평가 | 수직투수성능(4060102) | 시간 | 68000
43 | 4 | 물성성능분석 | 407 | 소재시험평가 | 금속재료의조직분석(4070105) | 건 | 49000
44 | 4 | 물성성능분석 | 407 | 소재시험평가 | 점도(4070115) | 시간 | 67000
45 | 4 | 물성성능분석 | 407 | 소재시험평가 | 현미경단면검사(4070231) | 건 | 49000
46 | 4 | 물성성능분석 | 409 | 품목별시험 | 복합재료굽힘강도(4090608) | 건 | 55000
47 | 4 | 물성성능분석 | 409 | 품목별시험 | 복합재료압축강도(4090609) | 건 | 55000
48 | 4 | 물성성능분석 | 409 | 품목별시험 | 표면장력(4090811) | 시간 | 72000
49 | 4 | 물성성능분석 | 411 | 기타물성성능분석 | 경도시험(4110207) | 건 | 68000
50 | 4 | 물성성능분석 | 411 | 기타물성성능분석 | 기공률(4110405) | 건 | 51000
51 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 601 | 금속세라믹시뮬레이션활용 | 구조해석(6010101) | 시간 | 88000
52 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 602 | 화학섬유시뮬레이션활용 | 시뮬레이션해석/설계-섬유적층모델생성(6020218) | 시간 | 80000
53 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 602 | 화학섬유시뮬레이션활용 | 시뮬레이션해석/설계-유동해석(6020224) | 시간 | 84000
54 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | Orcad사용료(6030104) | 시간 | 70000
55 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | PCB설계및펌웨어개발지원(6030105) | 시간 | 74000
56 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 기계부품,모듈에대한해석및시뮬레이션지원등(6030108) | 시간 | 88000
57 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 융복합부품의사출성형해석(6030116) | 시간 | 71000
58 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 제품에대한유동해석(6030129) | 시간 | 78000
59 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 해석을통해제품에대한최적설계(6030132) | 시간 | 88000
60 | 6 | 가상공학시뮬레이션 | 603 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 자동차소재,부품의구조해석,재료해석,시뮬레이션지원등(6030122) | 시간 | 88000
61 | 7 | 소재및공정테스트베드 | 701 | 금속세라믹테스트베드 | 건식분쇄분급(7010501) | 시간 | 74000
62 | 7 | 소재및공정테스트베드 | 702 | 화학섬유테스트베드 | 나노방사공정(7020808) | 건 | 629000
63 | 7 | 소재및공정테스트베드 | 702 | 화학섬유테스트베드 | 편직공정(7020816) | 시간 | 67000
64 | 7 | 소재및공정테스트베드 | 702 | 화학섬유테스트베드 | 공정장비지원-시제품제작지원비(7020901) | 일 | 900000
65 | 7 | 소재및공정테스트베드 | 702 | 화학섬유테스트베드 | 공정장비지원-신제품개발지원(7021001) | 시간 | 296000
※ 분류와 상관없이 등록된 메뉴판의 상세 내용을 참조하기 바랍니다.