## 단가(내부용)
■ 신뢰성 바우처 메뉴판 (시험명 기준)
※ 신뢰성바우처 홈페이지에 등록된 메뉴판의 단가와 본 표의 단가가 다른 경우, 본 표의 단가로 견적가를 산정 바랍니다.
※ 각 메뉴판에 대한 상세 내용은 "상세" sheet를 참조하시기 바랍니다.
※ 동일 시험(또는 해석)이 여러 메뉴판에 등록된 경우, 지원 목적과 가장 유사한 분류의 메뉴판을 선택 바랍니다.
No. | 시험명 | 단위 | 단가 (VAT별도, 원) | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 메뉴판명 | 메뉴판코드
1-1 | 사출성형해석(협의 후 결정) | 시간 | 71000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 기계부품,모듈에대한해석및시뮬레이션지원등 | 6030108
1-2 | 사출성형해석(협의 후 결정) | 시간 | 71000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 융복합부품의사출성형해석 | 6030116
1-3 | 사출성형해석(협의 후 결정) | 시간 | 71000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 해석을통해제품에대한최적설계 | 6030132
1-4 | 사출성형해석(협의 후 결정) | 시간 | 71000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 자동차소재,부품의구조해석,재료해석,시뮬레이션지원등 | 6030122
2-1 | 구조해석(협의 후 결정) | 시간 | 88000 | 평가기법개발 | 신뢰성평가기법개발 | 신뢰성컨설팅 | 열/구조/전자해석 | 3020104
2-2 | 구조해석(협의 후 결정) | 시간 | 88000 | 가상공학시뮬레이션 | 금속세라믹시뮬레이션활용 | 소재·부품·장비분야시뮬레이션해석 | 구조해석 | 6010101
2-3 | 구조해석(협의 후 결정) | 시간 | 88000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 기계부품,모듈에대한해석및시뮬레이션지원등 | 6030108
2-4 | 구조해석(협의 후 결정) | 시간 | 88000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 해석을통해제품에대한최적설계 | 6030132
2-5 | 구조해석(협의 후 결정) | 시간 | 88000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 자동차소재,부품의구조해석,재료해석,시뮬레이션지원등 | 6030122
3 | 로크웰 경도시험 | 건 | 69000 | 고장분석 | 불량원인분석 | 고장원인분석 | 로크웰경도측정 | 2010210
4 | 브리넬 경도시험 | 건 | 68000 | 물성성능분석 | 기타물성성능분석 | 기타성능평가 | 경도시험 | 4110207
5 | 금속성분 분석시험 | 건 | 49000 | 물성성능분석 | 소재시험평가 | 기타이화학분석 | 금속재료의조직분석 | 4070105
6 | 시편준비(가공) | 시간 | 85000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 시편준비(특수재료)-공구소재물성평가준비장비 | 4020328
7 | 인장시험 | 건 | 34000 | 물성성능분석 | 성능평가 | 부품소재원자재성능평가 | 인장강도특성시험 | 4060205
8 | 인장시험(고온) | 건 | 55000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 기계적재료물성평가 | 기계적물성(상온 및 고온 인장 등) | 4020213
9 | 주사전자현미경 | 건 | 134000 | 고장분석 | 표면구조분석 | 표면결함고장분석 | 주사전자현미경분석 | 2020117
10 | 광량분석시험 | 건 | 104000 | 물성성능분석 | 광학특성시험 | 광학특성시험 | 광스펙트럼 | 4030108
11 | 압력분포측정 | 장 | 136000 | 고장분석 | 불량원인분석 | 고장원인분석 | 고장원인분석 | 2010209
12 | 역설계 | 시간 | 212000 | 물성성능분석 | 광학특성시험 | 광학특성시험 | 윤곽형상DATA(좌표)-3차원측정기(대형) | 4030118
13 | 내구시험(협의 후 결정) | 시간 | 297000 | 신뢰성평가 | 기계내구성평가 | 피로내구특성평가 | 부품강도및내구성시험 | 1060508
14 | 금속표면측정 | 건 | 49000 | 물성성능분석 | 소재시험평가 | 기기분석시험 | 현미경단면검사 | 4070231
15 | 내마모시험(협의 후 결정) | 시간 | 65000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 견뢰도시험평가 | 내마모성시험 | 4020102
16 | 도막측정(시편당) | 개 | 65000 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 자동차내·외장재신뢰성평가 | 코팅두께 | 1070254
17 | 복합재 시편제작(협의 후 결정) | 시간 | 71000 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 시제품제작지원 | 공정장비지원-시제품제작지원비 | 7020901
18 | 변위측정(레이저/첨단) | 시간 | 78000 | 신뢰성평가 | 건설자재및교량받침시험 | 대형건설/특장장비성능평가 | 대형산업제품의고속동작분석및실시간변위분석 | 1010207
19 | 두께측정 | 건 | 32000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 두께 | 4020313
20 | 유동 성능 평가 | 시간 | 71000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 기타물성/성능평가 | 4020308
21 | 열분포측정 | 시간 | 91000 | 고장분석 | 기타고장분석 | 기타고장분석 | 열화상카메라표면온도측정시험 | 2030104
22 | 다채널 온도측정 | 시간 | 71000 | 신뢰성평가 | 신뢰성 평가 및 인증 | 특수시험 | 온도계수측정 | 1121429
23 | 온습도환경시험(소형) | 일 | 233000 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 항온항습시험 | 1090167
24-1 | 고분자 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 84000 | 가상공학시뮬레이션 | 화학섬유시뮬레이션활용 | 시뮬레이션해석/설계 | 시뮬레이션해석/설계-유동해석 | 6020224
24-2 | 고분자 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 84000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 기계부품,모듈에대한해석및시뮬레이션지원등 | 6030108
24-3 | 고분자 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 84000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 해석을통해제품에대한최적설계 | 6030132
24-4 | 고분자 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 84000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 자동차소재,부품의구조해석,재료해석,시뮬레이션지원등 | 6030122
25 | 기밀성 시험(협의 후 결정) | 시간 | 65000 | 신뢰성평가 | 신뢰성 평가 및 인증 | 특수시험 | 기밀성시험 | 1121413
26 | 변위측정(레이저/에너지) | 시간 | 71000 | 신뢰성평가 | 건설자재및교량받침시험 | 대형건설/특장장비성능평가 | 대형산업제품의고속동작분석및실시간변위분석 | 1010207
27 | 코팅두께 측정 | 시간 | 65000 | 고장분석 | 표면구조분석 | 표면결함고장분석 | 표면조도측정 | 2020123
28 | 표면장력 측정 | 시간 | 72000 | 물성성능분석 | 품목별시험 | 세탁세정화학제품물성·성능평가 | 표면장력 | 4090811
29 | 점성 측정 | 시간 | 66000 | 물성성능분석 | 소재시험평가 | 기타이화학분석 | 점도 | 4070115
30 | 초음파유량 측정 | 시간 | 71000 | 신뢰성평가 | 기타신뢰성평가 | 계량기시험 | 유량내구성시험(연속) | 1150305
31 | 금형 온도압력 측정 | 시간 | 100000 | 고장분석 | 기타고장분석 | 기타고장분석 | 열화상카메라표면온도측정시험 | 2030104
32-1 | 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 78000 | 평가기법개발 | 신뢰성평가기법개발 | 신뢰성컨설팅 | 열/구조/전자해석 | 3020104
32-2 | 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 78000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 기계부품,모듈에대한해석및시뮬레이션지원등 | 6030108
32-3 | 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 78000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 제품에대한유동해석 | 6030129
32-4 | 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 78000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 해석을통해제품에대한최적설계 | 6030132
32-5 | 유동해석(협의 후 결정) | 시간 | 78000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 자동차소재,부품의구조해석,재료해석,시뮬레이션지원등 | 6030122
33 | PCB 설계(협의 후 결정) | 시간 | 74000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | PCB설계및펌웨어개발지원 | 6030105
34 | 회로 설계 및 시뮬레이션(협의 후 결정) | 시간 | 70000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | Orcad사용료 | 6030104
35 | 온습도 환경시험(중형) | 일 | 278000 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 항온항습시험 | 1090167
36 | 액체필터성능시험 | 건 | 223000 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 필터성능평가 | 필터투과율 | 1091012
37 | 나노섬유 시편제조 | 건 | 629000 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 섬유공정지원 | 나노방사공정 | 7020808
38 | 장력측정(직물) | 시간 | 66000 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 섬유공정지원 | 편직공정 | 7020816
39 | 장력측정(탄소섬유) | 시간 | 67000 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 섬유공정지원 | 편직공정 | 7020816
40 | 열화상분석 | 시간 | 69000 | 고장분석 | 기타고장분석 | 기타고장분석 | 열화상카메라표면온도측정시험 | 2030104
41 | 온도환경시험(환류오븐) | 일 | 85000 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 온도방치/동작시험 | 1090152
42 | 진직도측정(협의 후 결정) | 시간 | 72000 | 고장분석 | 불량원인분석 | 고장원인분석 | 3차원표면구조및조도분석(프로파일) | 2010201
43 | 네트워크 분석(협의 후 결정) | 건 | 53000 | 물성성능분석 | 전기적특성및RF성능평가 | 성능평가(전기전자) | 전자파차폐효율시험기→전자파차폐효율시험 | 4050104
44 | 저온 충격강도시험(재료비 별도, 협의 후 결정) | 시간 | 100000 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 기계적환경내구성시험 | 충격시험 | 1091522
45 | 가열테스트 | 시간 | 69000 | 신뢰성평가 | 기타신뢰성평가 | 계량기시험 | 유도가열 | 1150304
46 | LCR 측정 | 건 | 21000 | 신뢰성평가 | 전자파특성시험 | 전기적시험 | L,C,R파라미터시험 | 1050115
47 | 유압열성형 | 일 | 514000 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 시제품제작지원 | 공정장비지원-시제품제작지원비 | 7020901
48 | 오토클레이브 | 일 | 900000 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 시제품제작지원 | 공정장비지원-시제품제작지원비 | 7020901
49 | 인장시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 물성성능분석 | 성능평가 | 부품소재원자재성능평가 | 인장강도특성시험 | 4060205
50 | 압축시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 물성성능분석 | 품목별시험 | 복합소재시험 | 복합재료압축강도 | 4090609
51 | 전단시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 기계적재료물성평가 | 전단강도 | 4020209
52 | 층간전단시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 기계적재료물성평가 | 전단강도 | 4020209
53 | 굽힘시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 물성성능분석 | 품목별시험 | 복합소재시험 | 복합재료굽힘강도 | 4090608
54 | 마찰시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 기타물성/성능평가 | 4020308
55 | 픽쳐프레임시험(조건별 비용추가) | 건 | 55000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 기타물성/성능평가 | 4020308
56 | 행거 내구 시험 | 시간 | 80000 | 신뢰성평가 | 자동차시험 | 내연기관구동계특성평가 | 엔진부품및후처리장치내구시험 | 1140110
57 | 고속동작분석 | 시간 | 128000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 고속촬영분석-고속카메라 | 4020305
58 | 진동내구시험 | 시간 | 65000 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 진동시험 | 1090163
59 | 복합진동내구시험 | 시간 | 72000 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 복합진동시험 | 1090134
60 | 소음측정(무향실) | 시간 | 291000 | 신뢰성평가 | 안전성평가 | 성능시험 | 소음평가분석 | 1130106
61 | 소음측정 | 시간 | 101000 | 신뢰성평가 | 안전성평가 | 성능시험 | 소음평가분석 | 1130106
62 | 진동측정 | 시간 | 99000 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 기계적환경내구성시험 | 건설기계의진동및소음분석 | 1091506
63 | 모달시험(협의 후 결정) | 건 | 433000 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 기계적환경내구성시험 | 부품진동특성시험(모달테스트) | 1091517
64 | 회전속도측정 | 시간 | 105000 | 신뢰성평가 | 자동차시험 | 실차특성평가 | GPS,DAQ,가속도계등의장비활용한데이터수집/평가 | 1140208
65 | 표면조도측정 | 건 | 29000 | 고장분석 | 표면구조분석 | 표면결함고장분석 | 표면조도측정 | 2020123
66 | 손실계수측정 | 건 | 142000 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 기계적환경내구성시험 | 부품진동특성시험(모달테스트) | 1091517
67 | 3차원 음향측정 | 시간 | 245000 | 신뢰성평가 | 안전성평가 | 성능시험 | 소음평가분석 | 1130106
68 | 흡음률 측정(잔향실) | 건 | 393000 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 자동차내·외장재신뢰성평가 | 흡음,차음시험 | 1070257
69 | 흡음률 측정(덕트) | 건 | 119000 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 자동차내·외장재신뢰성평가 | 흡음,차음시험 | 1070257
70 | 투과손실 측정(덕트) | 건 | 119000 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 자동차내·외장재신뢰성평가 | 흡음,차음시험 | 1070257
71 | 음향물성치시험(QMA) | 건 | 82000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 기타물성/성능평가 | 4020308
72 | 공극률 측정 | 건 | 51000 | 물성성능분석 | 기타물성성능분석 | 물성평가 | 기공률 | 4110405
73 | 공기흐름저항 측정 | 건 | 95000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 공기투과도 | 4020307
74-1 | 음향재료 성능예측(협의 후 결정) | 시간 | 80000 | 가상공학시뮬레이션 | 화학섬유시뮬레이션활용 | 시뮬레이션해석/설계 | 시뮬레이션해석/설계-섬유적층모델생성 | 6020218
74-2 | 음향재료 성능예측(협의 후 결정) | 시간 | 80000 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 해석을통해제품에대한최적설계 | 6030132
75 | 여수도 측정 | 시간 | 68000 | 물성성능분석 | 성능평가 | 배수성능평가 | 수직투수성능 | 4060102
76 | 비중측정 시험 | 시간 | 21000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 비중 | 4020323
77 | 초미립 분쇄 | 시간 | 74000 | 소재및공정테스트베드 | 금속세라믹테스트베드 | 금속소재파분쇄공정지원 | 건식분쇄분급 | 7010501
78 | 점도 측정 | 시간 | 67000 | 물성성능분석 | 소재시험평가 | 기타이화학분석 | 점도 | 4070115
79 | 로봇 연동 및 작동 검증 | 일 | 593000 | 물성성능분석 | 품목별시험 | 로봇특성평가 | 시스템성능테스트-로봇제어시스템개발장비 | 4091919
80 | 초고온(1500도) 무기섬유 시편제조 | 건 | 5000000 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 시제품제작지원 | 공정장비지원-시제품제작지원비 | 7020901
81 | 무기계 단섬유 인장시험 | 건 | 500000 | 물성성능분석 | 성능평가 | 부품소재원자재성능평가 | 인장강도특성시험 | 4060205
82 | 다종 소재 시편 제작 | 시간 | 200000 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 시편준비(특수재료)-공구소재물성평가준비장비 | 4020328
83 | DLP 3D 프린팅 시제품 제작 (재료비 별도) | 시간 | 69000 | 물성성능분석 | 공정시험평가 | 시제품제작지원 | 시제품제작-로봇부품시제작용3D프린터 | 4010119
84 | 광측정 | 건 | 65000 | 물성성능분석 | 광학특성시험 | 광학특성시험 | 광스펙트럼 | 4030108
85 | 셀룰로오스 나노섬유 제조 및 생산 (협의 후 결정) | 시간 | 367000 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 신제품개발지원 | 공정장비지원-신제품개발지원 | 7021001
86 | 셀룰로오스 나노섬유 전처리 (협의 후 결정) | 시간 | 283000 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 신제품개발지원 | 공정장비지원-신제품개발지원 | 7021001
87 | 셀룰로오스 나노섬유 기반 기술사업화 (협의 후 결정) | 시간 | 449000 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 신제품개발지원 | 공정장비지원-신제품개발지원 | 7021001
88 | 고분자소재열분석 | 시간 | 158000 | 신뢰성평가 | 소재분석평가 | 분석시험 | 고분자소재열분석 | 1080105
89 | 전자주사현미경분석 | 시간 | 166000 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 기기분석 | 전자주사현미경분석 | 1070109
90 | 적외선분광광도계 | 시간 | 136000 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 기기분석 | ATR(적외선분광광도계)분석 | 1070101

## 상세(내부용)
▣ 신뢰성기반활용지원사업 메뉴판 (한국섬유기계융합연구원) | [7 empty] | (신청 사이트 : www.신뢰성바우처.org)
번호 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 메뉴판명 | 메뉴판 코드 | 단위 | 금액 (VAT 별도) | 내용
1 | 신뢰성평가 | 건설자재및교량받침시험 | 대형건설/특장장비성능평가 | 대형산업제품의고속동작분석및실시간변위분석 | 1010207 |  |  | ㅇ 고속, 고정도 변위 측정 ㅇ 주요 사양 - 기준거리 : 150mm - 측정범위 : ±40mm - 직선성 : ±0.05% of F.S. - 분해능 : 0.5㎛ - 샘플링주기 : 20,50,100,200,500,1000㎛ ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
2 | 신뢰성평가 | 전자파특성시험 | 전기적시험 | L,C,R파라미터시험 | 1050115 |  |  | ㅇ 전기, 전자제품 구성 부품의 기초 물리적 성능 평가 - 카운트 분해능 : 20,000 - 정확도 : 0.2% - 테스트 주파수 : 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
3 | 신뢰성평가 | 기계내구성평가 | 피로내구특성평가 | 부품강도및내구성시험 | 1060508 |  |  | ㅇ 자동차부품을 비롯한 각종 제품에 대한 가속내구 시험, 설계검증을 위한 실증 시험 및 사용 환경 조건에서의 파손, 변형 및 수명 검증 - 1축~3축의 시험조건 부여 가능 - Base Plate : 3m X 4m - Actuator (25kN) : 2set / Rated stroke 250mm - Actuator (100kN) : 1set / Rated stroke 250mm - Hydraulic Power Supply : 400V/50Hz ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
4 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 자동차내·외장재신뢰성평가 | 코팅두께 | 1070254 |  |  | ㅇ 표면 위 코팅 도막 두께 측정 ㅇ 주요 사양 - 모델명 : PosiTector 200B1 STD - 측정 범위 : (13 ~ 1000)㎛ - Accuracy : ±(2㎛ + 3% of reading) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
5 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 자동차내·외장재신뢰성평가 | 흡음,차음시험 | 1070257 |  |  | ㅇ 간이잔향실을 이용한 소재 흡음률 평가 (393,000원/시료) - 시료 크기(m) : 1.0 X 1.2 (권장), 1.0 X 1.0, 0.84 X 0.84 ㅇ 음향덕트를 이용한 소재 흡음률 측정 (119,000원/시료) - 저주파 시편(mm) : 직경 100 - 고주파 시편(mm) : 직경 29 ㅇ 음향덕트를 이용한 소재 투과손실 측정 (119,000원/시료) - 저주파 시편(mm) : 직경 108 - 고주파 시편(mm) : 직경 36 ※ 대상품 등에 따라 금액 협의 필요
6 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 진동시험 | 1090163 |  |  | ㅇ 구조물의 진동 내구 및 동적 특성 평가 ㅇ 주요 사양 - Rated peak force(N) : Sine/Random/Shock : 1000/650/1300 - Frequency range : 2 ~ 7000Hz - Max. rate travel : 25.4mm - Max. acceleration(g) : Sine/Random/Shock : 73/47/95 - Max. test load : 25kg ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
7 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 필터성능평가 | 필터투과율 | 1091012 |  |  | ㅇ 반도체 필터 차압 및 여과효율 평가 (액체필터성능시험) ㅇ 주요 사양 - 가로 × 세로 × 높이 = 1,750mm × 500mm × 1,170mm ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
8 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 항온항습시험 | 1090167 |  |  | ㅇ (중형) 항온항습조건의 환경 시험 (278,000원/일) - 제어 온도 : (-40~95)℃ - 제어 습도 : (30~95)%R.H. - 챔버 내측 사이즈 (WXDXH, mm) : 1100 X 1000 X 1000 ㅇ (소형) 항온항습조건의 환경 시험 또는 건조율 평가 (233,000원/일) - 제어 온도 : (-40~150)℃ - 제어 습도 : (30~98)%R.H. - 챔버 내측 사이즈(mm) : 400 X 350 X 500 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
9 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 기계적환경내구성시험 | 부품진동특성시험(모달테스트) | 1091517 |  |  | ㅇ (임팩트해머) 모드 분석(공진점, 손실계수, 모드형상) 등 구조물의 동적 특성 평가 (433,000원/건) - 대형 : B&K 8210 - 중형 : ENDEVCO 2304 - 소형 : PCB 086D05, DYTRAN 5850B - 초소형 : PCB 086E80 ㅇ (가진기) 제진강판 등의 손실계수 측정 (142,000원/시료) - 관련 규격 : KS D 0076 (중앙지지 정상 여진법) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
10 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 기계적환경내구성시험 | 건설기계의진동및소음분석 | 1091506 |  |  | ㅇ 대상 부품, 장비 등의 진동 측정 ㅇ 특이 사항 - 다수의 진동측정센서 및 DAQ 장비 보유 - 분석 범위, 시험 조건, 시험 장소 등 사전 협의 필수 - 협의 후, 소음, 회전속도 등 동시 측정 가능 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
11 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 기계적환경내구성시험 | 충격시험 | 1091522 |  |  | ㅇ 저온 아이조드-샤르피 충격시험 ㅇ 상온~저온의 내충격성 평가 ㅇ 주요 사양 - 시험기 용량 : 1~50Joules - 시험정확도 : ±0.03% 이내 - 낙하높이 : 0.61m 이상 - 환경범위 : 상온 ~ -60℃ ㅇ 시험 가능 규격 - Izod: ASTM D256, ISO 180 - Charpy: ISO 179, ASTM D6110 - Un-notched Cantilever Beam Impact: ASTM D4812 - Chip Impact: ASTM D4508 - Adhesive Bond Impact: ASTM D950 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의
12 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 복합진동시험 | 1090134 |  |  | ㅇ 항온항습 조건에서 구조물의 진동 내구 및 동적 특성 평가 ㅇ 주요 사양 - Rated peak force(N) : Sine/Random/Shock : 1000/650/1300 - Frequency range : 2 ~ 7000Hz - Max. rate travel : 25.4mm - Max. acceleration(g) : Sine/Random/Shock : 73/47/95 - Max. test load : 25kg - 온도제어범위 : -50℃~+150℃ - 습도제어범위 : 25%RH~96%RH - 챔버내부공간(mm) : 600×600×600 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
13 | 신뢰성평가 | 환경시험 | 내환경시험 | 온도방치/동작시험 | 1090152 |  |  | ㅇ 항온조건의 환경 시험 ㅇ 재료의 건조 염화에 요구되는 가열 시험, 복합재료 및 소재의 열소화 시험 가능 ㅇ 주요 사양 - 내부 팬에 의한 대류순환식 건조 - 제어 온도 : (R.T.~250)℃ - 챔버 내측 사이즈(W X D X H, mm) : 550 X 460 X 600 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
14 | 신뢰성평가 | 신뢰성 평가 및 인증 | 특수시험 | 온도계수측정 | 1121429 |  |  | ㅇ Temperature and Fluid pressure Measurement - 열전대 및 압력 프로브 등을 이용하여 측정 위치의 온도, 압력 등 실시간 측정 및 데이터 수집 - 측정 대상 : 건조기, 공기순환 덕트 등 ㅇ 주요 사양 - 채널 수 : 20CH - 온도 측정 범위 : (J-type) -100~760℃, 분해능 0.02℃ (K-type) -100~1372℃, 분해능 0.02℃ (T-type) -100~400℃, 분해능 0.02℃ ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
15 | 신뢰성평가 | 신뢰성 평가 및 인증 | 특수시험 | 기밀성시험 | 1121413 |  |  | ㅇ 버터플라이 밸브, 압력안전밸브, 볼밸브 등의 기밀 테스트 ㅇ 볼밸브, 버터플라이밸브 작동 수명시험 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
16 | 신뢰성평가 | 안전성평가 | 성능시험 | 소음평가분석 | 1130106 |  |  | ㅇ 완전무향실에서 소음분석 (291,000원/시간) - 유효크기(W X L X H, m) : 6 X 6 X 5.75 - 하한주파수 : 100㎐ 이하, 암소음 : 20㏈ 이하 - 진동특성 : 고유진동수 4㎐ 이하 ㅇ 대상 음원의 소음 측정 (101,000원/시간) - 시험 조건 등 사전 협의 필수 - 진동 등 동시 측정 가능 ㅇ 소음원 음장 가시화 (245,000원/시간) - 배열 구조 : 60개의 마이크로폰(~ 6 kHz) ※ 시험체 등에 따라 금액 협의
17 | 신뢰성평가 | 자동차시험 | 내연기관구동계특성평가 | 엔진부품및후처리장치내구시험 | 1140110 |  |  | ㅇ 차량용 행거의 피로내구시험 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
18 | 신뢰성평가 | 자동차시험 | 실차특성평가 | GPS,DAQ,가속도계등의장비활용한데이터수집/평가 | 1140208 |  |  | ㅇ 회전체의 회전속도 측정 ㅇ 활용 사례 - 차량 엔진의 회전 속도, 섬유기계 등의 휠 회전 속도 등 측정 ㅇ 주요 사양 - RPM Range : 0 ? 300,000 - Operating Rang : .5 cm ~ 70 cm ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
19 | 신뢰성평가 | 기타신뢰성평가 | 계량기시험 | 유량내구성시험(연속) | 1150305 |  |  | ㅇ 배관을 절단하지 않고, 외벽에 초음파 센서를 부착하여 유속 및 유량 계측 (Ultrasonic flometer) ㅇ 주요 특징 - DB를 이용하므로 관종에 구애를 받지 않고 유량계측 가능 - 배관의 두께 측정 가능 - 변화하는 유체의 성질(온도, 점도)을 실시간 음속변화로 감지 추적기능 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
20 | 신뢰성평가 | 기타신뢰성평가 | 계량기시험 | 유도가열 | 1150304 |  |  | ㅇ 자성체 및 유전체로 구성된 소재의 유도가열 성능 평가 및 시험 - 유도코일 형상, 크기에 따른 주파수 자동 설정 기능 - 유도코일을 중심으로 한 고주파 전자기장 형성 ㅇ 주요 사양 - Input: 370~440 V, 50/60 Hz, 3 Phase - Output: ~10 kW, 150~400 kHz - RF Rise Time: 5 msec 미만 - Turn Time: 5 msec 미만 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
21 | 고장분석 | 불량원인분석 | 고장원인분석 | 3차원표면구조및조도분석(프로파일) | 2010201 |  |  | ㅇ 대상체의 진직도, 표면 조도, 굴곡률 분석 및 측정 ㅇ 주요 사양 - 기준거리 380 mm (Z 축) - 측정범위: Z 축: 95 ~ 220 mm X 축: 163 ~ 320 mm - 프로파일 데이터 수: 3200 Pt ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
22 | 고장분석 | 불량원인분석 | 고장원인분석 | 고장원인분석 | 2010209 |  |  | ㅇ 압력측정필름으로 측정된 압력을 수치화 ㅇ (기본)스캔사이즈 : 297mm x 219mm ㅇ 해상도 : 0.125(200dpi) ㅇ 활용사례 : 캘린더 롤, 실린더 헤드 가스켓, 금형, 고무롤, 연료전지 스택, 롤 와인딩, 롤 프레스, 프린트 스퀴즈, 족저압, 치과교정 등 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
23 | 고장분석 | 불량원인분석 | 고장원인분석 | 로크웰경도측정 | 2010210 |  |  | ㅇ 열처리, 합금강, 공구강, 금형강 등 연질 및 경질재료에 대한 경도 측정 ㅇ 주요 사양 - 초기하중 : 3, 10kgf - 시험하중 : 15, 30, 45, 60, 100, 150 kgf ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
24 | 고장분석 | 표면구조분석 | 표면결함고장분석 | 주사전자현미경분석 | 2020117 |  |  | ㅇ 섬유 복합재 및 금속 부품 재료 등의 내부 결정 구조 및 파단 형상 등 정밀 측정 ㅇ 주요 사양 - 직접 배율 : ×10~100,000 (128mm×96mm) - 디스플레이 배율 : ×24~202,168 (280mm×210mm) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
25 | 고장분석 | 표면구조분석 | 표면결함고장분석 | 표면조도측정 | 2020123 |  |  | ㅇ 코팅 두께, 조도 측정 (65,000원/시간) - 코팅간 코팅액의 도포 두께,노즐간 중첩 코팅 두께 분석 - 분해능 : 0.01㎛ - 측정 가능 길이 : 5mm - 측정범위 : ± 80㎛ - 측정방법 : ISO 11562 ㅇ 대상체의 표면조도 측정 (29,000원/시료) - 측정범위 : 17.5mm - 측정속도 : 0.25, 0.5, 0.75 mm/s (복귀 : 1mm/s) - 검출기 : 360㎛ (-200㎛ ~ +160㎛) - 측정압 : 0.75mN ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의
26 | 고장분석 | 기타고장분석 | 기타고장분석 | 열화상카메라표면온도측정시험 | 2030104 |  |  | ㅇ 열분포측정 (91,000원/시간) - 비접촉 측정 및 컬러 표시 - 측정파장 : 8~14㎛, -40~2000℃ - 프레임 : 1/60초 ㅇ 열화상분석 (69,000원/시간) - 온도 분포 측정 - picture-in-picture : 디지털, 열화상이미지 - 측정범위 : (-20~1200) ± 2℃ - 민감도 : 30℃ ~ 0.03℃ ㅇ 금형 온도압력 측정 (100,000원/시간) - 사출 압력, 온도 계측 - 2*4ch pressure, 1*4 Voltage ※ 대상품, 조건에 따라 금액 협의
27 | 평가기법개발 | 신뢰성평가기법개발 | 신뢰성컨설팅 | 열/구조/전자해석 | 3020104 |  |  | ㅇ 평가기법개발을 위한 열/구조/전자해석 등 - 구조해석 : 88,000원/시간 - 열(유동)해석 : 78,000원/시간 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
28 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 견뢰도시험평가 | 내마모성시험 | 4020102 |  |  | ㅇ 코팅 시제품 등의 내마모 시험을 위한 내마모 시험기 - 시제품의 표면 코팅의 마모 성능 평가 - 코팅 시제품의 신뢰도 향상 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
29 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 기계적재료물성평가 | 전단강도 | 4020209 |  |  | ㅇ 만능재료시험기를 이용한 시료의 전단시험, 층간전단시험 ㅇ 주요 사양 - Capacity : 5,000kgf ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
30 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 기계적재료물성평가 | 기계적물성(상온 및 고온 인장 등) | 4020213 |  |  | ㅇ 고온 환경조건을 반영한 대상체의 인장강도 측정 ㅇ 주요 사양 - Capacity : 100kN (10,000kg, 22,500lb) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
31 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 공기투과도 | 4020307 |  |  | ㅇ 흡차음 소재의 공기흐름저항계수(airflow resistivity) 측정 ㅇ 참조 규격 : ASTM C 522 and ISO 9053 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
32 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 기타물성/성능평가 | 4020308 |  |  | ㅇ 만능재료시험기 이용 섬유소재의 마찰시험 (55,000/건) - Capacity : 200kgf ㅇ 시료의 픽쳐프레임시험 (55,000/건) - Capacity : 200kgf ㅇ 유체 시스템의 주요 성능 측정 (71,000원/시간) - 유량, 온도, 압력 등 동시 측정 ㅇ 소음 제어용 다공성 탄성 재료 음향 물성(QMA) 측정 (82,000/건) - Young&#39;s modulus - Poisson&#39;s ratio - Damping loss factor ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
33 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 두께 | 4020313 |  |  | ㅇ 대상체의 두께 측정 ㅇ 주요 사양 - 0.01mm 단위 측정 - 최대 10mm 두께 측정 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
34 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 비중 | 4020323 |  |  | ㅇ 원료 품질 확인 및 유동성 예측을 위한 밀도 분석기 ㅇ 주요 사양 - GX-200 - Capacity : 0.001~210g - 고체시료 전용 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
35 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 시편준비(특수재료)-공구소재물성평가준비장비 | 4020328 |  |  | ㅇ 다종 소재 시편 제작 (200,000원/시간) - 워터젯 장비를 시편 가공 - 가공범위 : 1500×1500×300mm - 최대 가능 가공 중량 : 1,465kg/sq meter - 선형 이동 정확도 : ±0.051 mm - 선형 이동 반복도 : ±0.025 mm ㅇ 시편준비(가공) (85,000원/시간) - 시편 절단 - 시편 연마용 오토헤드 제작 - Mounting Press(NA-MA2031) - 다이아몬드 정밀 절단기 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
36 | 물성성능분석 | 물리특성시험 | 물리적시험평가 | 고속촬영분석-고속카메라 | 4020305 |  |  | ㅇ 고속 운전 중인 부품, 장비의 동작 분석 ㅇ 주요 사양 - 정밀도 : 1365 frame/sec ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
37 | 물성성능분석 | 광학특성시험 | 광학특성시험 | 광스펙트럼 | 4030108 |  |  | ㅇ 광량분석시험 (104,000원/건) : UV Lamp 종류별 UVA, UVB, UVV, UVC 4가지 영역에서의 광량과 강도(intensity) 변화 측정 - 주요 사양 (Peak intensity(mW/cm2) 기준) 1) High(Display) : UVA, UVB, UVV 100mWatts/cm2~10Watts/cm2, UVC 10mWatts/cm2~1Watts/cm2 2) Mid(Profiler) : UVA, UVB, UVV 10mWatts/cm2~1Watts/cm2, UVC 1mWatts/cm2~100Watts/cm2 ㅇ 광측정 (65,000원/건) : 저출력 레이저 광원의 광전달 성능평가 - Aperture Size : 10x10 mm - Spectral Range : 430-1000 nm - Measuring range : 50 pW to 50 mW ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
38 | 물성성능분석 | 광학특성시험 | 광학특성시험 | 윤곽형상DATA(좌표)-3차원측정기(대형) | 4030118 |  |  | ㅇ 대상체의 역설계 및 3차원 형상 측정 ㅇ 주요 사양 - 2 Digital high resolution CCD camera(1280 x 1024 pixels, 12bit) - 1 Projection unit - 1280 x 1024 CCD camera control and 1,300,000 points data control - Two live video images on the screen ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
39 | 물성성능분석 | 전기적특성및RF성능평가 | 성능평가(전기전자) | 전자파차폐효율시험기→전자파차폐효율시험 | 4050104 |  |  | ㅇ 소재 및 부품의 전자기파 차폐 및 변형 특성 평가 - 고분자, 금속, 복합재료등 소재 및 부품의 전자기파 특성평가 - 소재 구성·조성 변화에 따른 전자기파 특성 평가 연구용 ㅇ 주요 사양 1. 주파수 범위 : 100kHz ~ 26.5GHz 2. 동적 범위 - 100kHz ~ 50MHz : 95 ~ 137 dB - 50MHz ~ 9GHz : 138 ~ 140 dB - 9GHz ~ 20GHz : 132 ~ 137 dB - 20GHz ~ 26GHz : 127 ~ 130 dB ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의
40 | 물성성능분석 | 성능평가 | 부품소재원자재성능평가 | 인장강도특성시험 | 4060205 |  |  | ㅇ 시료의 인장강도 측정 (55,000원/건) - Capacity : 최대 20,000kgf - Capacity : 100kN (10,000kg, 22,500lb) ㅇ 무기계 단섬유 인장시험 (500,000원/건) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
41 | 물성성능분석 | 성능평가 | 배수성능평가 | 수직투수성능 | 4060102 |  |  | ㅇ 캐나다 표준 여수도(mL)로 표현되는 펄프 현탁액의 여수도를 측정하기 위한 장비로 모든 펄프 종류의 액상 현탁액에 대해 적용 가능 ㅇ 관련 규격 : TAPPI T227om ㅇ 주요 사양 - 센서를 이용해 CSF 값이 자동으로 터치 스크린에 표시됨 - 자동 온도 보정 기능 - 시료 : 절건 3g - 농도 : 0.3% ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
42 | 물성성능분석 | 소재시험평가 | 기타이화학분석 | 금속재료의조직분석 | 4070105 |  |  | ㅇ 금속시료에 포함되어 있는 원소들의 정성, 정량 분석 ㅇ 주요 사양 - 초점거리 : 500mm - Grating Groove 조밀도 : 3600 - 분산능 : 1st order 0.52nm/mm 이상 - 분석파장범위 : 120-180mm 이상 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
43 | 물성성능분석 | 소재시험평가 | 기타이화학분석 | 점도 | 4070115 |  |  | ㅇ 용액의 점도 측정 ㅇ 주요 활용 예시 - 고분자의 용액 점도 특성을 파악하여 최적의 혈장분리용 나노섬유를 제조 - 고분자 액체의 유변학적 성질 도출에 사용 - 시료에 동적 및 정상상태를 가하고 전단 응력에 시료가 저항하는전달 토크를 측정 ㅇ 주요 사양 - Speed : 0.01~200RPM - Temperature : -100~300˚C - Gross Weight : 10.5 kg ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
44 | 물성성능분석 | 소재시험평가 | 기기분석시험 | 현미경단면검사 | 4070231 |  |  | ㅇ 부품 또는 소재의 표면조직 및 내구시험 후 대상물의 파단면 분석 ㅇ 주요 사양 - 제조사 : Nikon, 모델명 : Microscope MA100 - 접안렌즈 : C0W10XB Eyepiece x10 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
45 | 물성성능분석 | 품목별시험 | 복합소재시험 | 복합재료굽힘강도 | 4090608 |  |  | ㅇ 만능재료시험기를 이용한 시료의 굽힘시험 ㅇ 주요 사양 - Capacity : 5,000kgf ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
46 | 물성성능분석 | 품목별시험 | 복합소재시험 | 복합재료압축강도 | 4090609 |  |  | ㅇ 만능재료시험기를 이용한 시료의 압축시험 ㅇ 주요 사양 - Capacity : 20,000kgf ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
47 | 물성성능분석 | 품목별시험 | 세탁세정화학제품물성·성능평가 | 표면장력 | 4090811 |  |  | ㅇ 접촉각, 젖음성, 표면장력 등과 같은 물리상태량 계측 - Optical 방법을 이용한 drop의 시간변화 상태량 산출 ㅇ 주요 특징 - 액적의 형상은 액체의 표면장력의 함수로 주위매질과 액적사이의 중력과 밀도에 영향을 받는 액적의 크기를 광학적 영상처리장치를 통하여 접촉각을 측정 - Young-Laplace 방정식을 이용한 drop shape을 해석 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
48 | 물성성능분석 | 기타물성성능분석 | 기타성능평가 | 경도시험 | 4110207 |  |  | ㅇ 주강, 특수강 등 금속소재와 비철금속, 합금소재, 플라스틱, 합성수지 등에 대한 경도 측정 ㅇ 주요 사양 - 경도값 분해능 :0.1 unit if HB &lt; 100 else1.0 unit - 시험하중 : 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000 kgf ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
49 | 물성성능분석 | 기타물성성능분석 | 물성평가 | 기공률 | 4110405 |  |  | ㅇ 흡차음 소재의 공극률(Porosity), 밀도 측정 ㅇ 주요 사양 - 시편 크기 : 권장 직경 100 mm, 최대 두께 120 mm ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
50 | 가상공학시뮬레이션 | 금속세라믹시뮬레이션활용 | 소재·부품·장비분야시뮬레이션해석 | 구조해석 | 6010101 |  |  | ㅇ 선형 및 비선형 구조해석(대변형 및 비선형 접촉 포함) ㅇ 정적 및 과도 열 전달 해석(열-구조 연성해석 포함) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
51 | 가상공학시뮬레이션 | 화학섬유시뮬레이션활용 | 시뮬레이션해석/설계 | 시뮬레이션해석/설계-섬유적층모델생성 | 6020218 |  |  | ㅇ 음향재료의 물성치 규명 및 음향특성 예측 - ESI사의 Foam-X, NOVA 등을 이용한 흡차음재의 흡음률 등 성능 예측 - 음향물성 등의 사전 정보 필요 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
52 | 가상공학시뮬레이션 | 화학섬유시뮬레이션활용 | 시뮬레이션해석/설계 | 시뮬레이션해석/설계-유동해석 | 6020224 |  |  | ㅇ 고분자 성형품의 압출, 중공 성형 해석 ㅇ 주요 사양 - 점탄성 및 고점성 열유체 해석 - 고분자 및 고무 가공, 음식물, 유리 등 non-Newtonian 유체해석 ㅇ 적용 분야 - 압출기 내부 고분자 유동특성 분석 - T-die, Slot-die 등 내부 고분자 유동특성 분석 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
53 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | Orcad사용료 | 6030104 |  |  | ㅇ 전자 제어 보드 회로 설계 및 시뮬레이션 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
54 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | PCB설계및펌웨어개발지원 | 6030105 |  |  | ㅇ 제어보드 제작을 위한 PCB 레이아웃 설계 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
55 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 기계부품,모듈에대한해석및시뮬레이션지원등 | 6030108 |  |  | ㅇ 기계부품, 모듈에 대한 해석 및 시뮬레이션 지원 - 고분자 유동해석 : 84,000원/시간 - 구조해석 : 88,000원/시간 - 사출성형해석 : 71,000원/시간 - 유동해석 : 78,000원/시간 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
56 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 융복합부품의사출성형해석 | 6030116 |  |  | ㅇ 제품의 성형시 필요한 성형 조건 및 불량 분석 ㅇ 제품의 사출 성형, 압축성형 등에 대한 성형성 분석 ㅇ 성형시 발생가능한 불량 위치 및 크기 분석 ㅇ 복합재 성형시 섬유 배향 특성 분석 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
57 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 제품에대한유동해석 | 6030129 |  |  | ㅇ Ansys FLUENT 범용 CFD 소프트웨어 ㅇ 조선, 중공업, 해양플랜트, 반도체, 항공우주, 발전/환경, 화공플랜트, 철강, 자동차 등 다양한 산업분야의 열유동 시뮬레이션 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
58 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 해석을통해제품에대한최적설계 | 6030132 |  |  | ㅇ 최적 설계를 위한 해석 및 시뮬레이션 지원 - 고분자 유동해석 : 84,000원/시간 - 구조해석 : 88,000원/시간 - 사출성형해석 : 71,000원/시간 - 유동해석 : 78,000원/시간 - 음향재료 성능예측 : 80,000원/시간 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
59 | 가상공학시뮬레이션 | 기계자동차시뮬레이션활용 | 성능향상시뮬레이션활용지원 | 자동차소재,부품의구조해석,재료해석,시뮬레이션지원등 | 6030122 |  |  | ㅇ 자동차소재, 부품의 해석 및 시뮬레이션 지원 - 고분자 유동해석 : 84,000원/시간 - 구조해석 : 88,000원/시간 - 사출성형해석 : 71,000원/시간 - 유동해석 : 78,000원/시간 ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
60 | 소재및공정테스트베드 | 금속세라믹테스트베드 | 금속소재파분쇄공정지원 | 건식분쇄분급 | 7010501 |  |  | ㅇ Colloid Mill 타입 초미립 분쇄장비 ㅇ 주요 사양 - 길이 : 500mm - 폭 : 300mm - 높이 : 1000mm - 중량 : 40kg - 동력 : 380v - 용량 : max. 5L - Speed : max. 7000rpm ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
61 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 섬유공정지원 | 나노방사공정 | 7020808 |  |  | ㅇ 고분자 소재(대표적 PVDF, PLA) 나노(300nm이하)구조 시편제조 ㅇ 주요 사양 - 단일 노즐 및 멀티노즐 - 이송용 직교로봇 2축 - 40kV, 3mA(전원공급) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
62 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 섬유공정지원 | 편직공정 | 7020816 |  |  | ㅇ (장비 1) Sheet, Web, Paper, Plastic, Cloth, Foil 등의 텐션 측정 (66,000원/시간) - 측정범위 : 10kg ~ 400kg - 측정폭 : 50/100/230/300mm - 접촉각 : 3도 or 6도 ㅇ (장비 2) 탄소섬유를 비롯한 직물의 장력 측정 (67,000원/시간) - Measuring ranges : From 0 ~ 10 daN to 0 ~ 500 daN available - Measuring widths : 7 versions from 0 ~ 50 mm to 0 ~ 400 mm available ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
63 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 시제품제작지원 | 공정장비지원-시제품제작지원비 | 7020901 |  |  | ㅇ 복합재 시편 제작 (71,000원/시간) - 최대 하중 100ton - 최대 온도 400도 ㅇ 유압열성형 (514,000원/일) - 최대압력 : 50,000kg - 테이블 크기 : 680 mm x 680 mm - 작동거리 : 500 mm - 제어 온도 : 320℃, PID 방식 온도제어 ㅇ 오토클레이브 (900,000원/일) - 최대압력: 3 bar - 테이블 크기 : 600 mm x 600 mm - 제어 온도 : 320℃, PID 방식 온도제어 ㅇ 초고온(1500도) 무기섬유 시편제조 (5,000,000원/건) ※ 대상품, 조건 등에 따라 금액 협의 필요
64 | 소재및공정테스트베드 | 화학섬유테스트베드 | 신제품개발지원 | 공정장비지원-신제품개발지원 | 7021001 |  |  | ㅇ CNF 소재 시제품 제작 (367,000원/시간, 조건별 변동) : 목질계/비목질계 바이오매스 소재로부터 셀룰로오스 섬유 분쇄 및 나노화 그라인딩 공정 지원 (1) CNF 리파이너 : single disk, 14 inch (2) 섬유고해기 : single disk, 12 inch (3) 습식 콜로이드밀 : 생산량 : Max. 3,500 kg/h (4) 고압균질기 : 유속 : 4,000 ml/min (5) 필터프레스 : 630mm 10ch (6) 증해기 : 용량 : 250 L, 온도 : Max. 180℃ (7) 섬유 이미지 분석기 : 분해능 < 0.5 μm ㅇ CNF 소재 전처리 (283,000원/시간, 조건별 변동) : 셀룰로오스 나노섬유의 산화 전처리, 소수화 표면개질 등의 공정 지원 (1) TEMPO 반응기 : Reactor tank : 200 L (2) 아세틸화 반응기 : 플래너터리 믹서 (3) 감압용매정제기 : PC50-50-S (4) 와류여과기 : membrane area : 40 m2 / MF,UF ㅇ CNF 적용 시제품 제작 (449,000원/시간, 조건별 변동) : 셀룰로오스 나노섬유를 적용한 시제품 제작 지원 (ex. 이차전지 분리막, 스캐폴드 등) (1) CNF 시트 롤 성형기 : working width : 600 mm (2) 동결건조기 : bulk tray type ※ 원료 종류, 공정 방법, 생산 시간 등 조건에 따라 금액 협의 필요
65 | 물성성능분석 | 품목별시험 | 로봇특성평가 | 시스템성능테스트-로봇제어시스템개발장비 | 4091919 |  |  | ㅇ 로봇자동화공정용 부품/모듈 ↔ 로봇과의 연동 및 로봇자동화용 그리퍼 작동성 검증 - 가반하중 및 작업반경 : 10kg, 1300mm - 통신방식 : RS232, RS-422, RS-485, TCP/IP
66 | 물성성능분석 | 공정시험평가 | 시제품제작지원 | 시제품제작-로봇부품시제작용3D프린터 | 4010119 |  |  | ㅇ DLP 3D 프린팅 시제품 제작 (재료비 별도) : 다양한 형상을 광경화 레진을 활용하여 제품 제작 가능 - Build Size (x,y,z) : 96 x 54 x140 mm - Layer Thickness: 0.025 ~ 0.1 mm (3단계조정가능) - Light source : FUD UV LED 405 nm - Pixel Size : 50ųm - Printing Speed : 50~100mm
67 | 신뢰성평가 | 소재분석평가 | 분석시험 | 고분자소재열분석 | 1080105 |  |  | ㅇ 고분자소재열분석 : 각종 섬유, 고분자 및 셀룰로오스 나노섬유 소재의 내열성 측정을 위한 장비로 목표 온도까지 승온하면서 발생하는 무게 변화를 통해 목표 온도에서 소재의 안정성을 유지 및 그 과정에서의 열분해 또는 화학반응에 수반하는 열적 거동(발열 또는 흡열) 분석 장비 - 측정 온도 범위 : 상온 ~ 1500℃ - 온도재현성 : ±0.5°C - 승온 속도 : (상온~1000℃) 0.1 ~ 100℃/min (상온~1500℃) 0.1 ~ 50℃/min - 열량 측정 정확도/정밀도 : ±2% - 시료최대량 : 200mg - 무게정확도 : ±0.5% - 무게정밀도 : ±0.1% - 저울감도 : 0.1μg - DTA 감도 : 0.001°C
68 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 기기분석 | 전자주사현미경분석 | 1070109 |  |  | ㅇ 전자주사현미경분석 : 일반 광학현미경으로 관찰이 어려운 섬유, 고분자 복합소재, 셀룰로스 섬유 및 셀룰로스 나노섬유를 포함한 다양한 소재들의 모폴로지 분석 - Accelerating Voltage : 0.1 ~30kV - Magnification : x20 ~ x2,000,000 - Resolution : 0.6nm at 15kV / 0.7nm at 1kV - Electron gun : cold-cathode field emission - Os(오스뮴) 코터 포함
69 | 신뢰성평가 | 품목별패키지시험 | 기기분석 | ATR(적외선분광광도계)분석 | 1070101 |  |  | ㅇ 적외선분광광도계 : 셀룰로오스 나노섬유를 포함한 유기물, 고분자 등 물질의 화학적 분자 결합 구조를 확인하는데 결정적인 정보를 제공하는 화학적 구조 분석 장비로서 소재의 품질 관리 및 DB화를 위한 장비로 활용 가능 - 스펙트럼 범위 : (350~8000)cm^-1 - 신호대잡음비(S/N비) : 55,000 : 1 (1분 측정 @ 4cm^-1 분해능) - 분해능 : 2.0cm^-1 (옵션: 0.75 cm^-1) - 파수 정확성 : < 0.05 cm^-1 @ 2,000 cm^-1 - Platinum Diamond ATR
70